## Unificado (2)
CÓDIGO DEL PROCESO: XXXXXXXXXX
PROYECTO HIDROELÉCTRICO LA UNION
ANEXO 1: TABLA DE CANTIDADES DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO
ITEM | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNIT. ($) | TOTAL ($)
RED GEODÉSICA
1 | Monumentación de puntos de control (IGM tipo B) | u | 12
2 | Enlace a Red GNSS IGM del Ecuador | u | 2
3 | Nivelación geométrica de precisión | km | 25
CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y BATIMETRÍA
1 | Topografía 1:1 000 LiDAR (incluye ortofoto) | km² | 6
2 | Topografía 1:1 000 con Estación Total | ha | 10
3 | Puntos de Control IGM tipo B | u | 5
4 | Sección Batimétrica | u | 48
HIDROLOGÍA Y SEDIMENTOS
1 | Aforos líquidos | u | 16
2 | Aforos sólidos y líquidos | u | 20
3 | Toma de muestras en la descarga de la central Minas San Francisco para determinar concentración, tamaño de partícula, mineralogía y forma | u | 12
ESTUDIOS GEOLÓGICOS, GEOTECNICOS, MATERIALES
1 | Tomografía eléctrica | m | 2500
2 | Sismica de refracción | m | 2500
3 | Sondeos eléctricos verticales | u | 900
4 | Cross Hole | Estudio | 2
5 | Tomografía Sísmica entre perforaciones y/o terreno natural | Estudio | 4
6 | Down Hole | Estudio | 2
7 | Petite Sismique | m | 480
8 | Perforación vertical a rotación con muestreo | m | 300
9 | Perforación inclinada a rotación con muestreo | m | 300
10 | Ensayos SPT con muestreo y ensayos de veleta | m | 100
14 | Ensayos dilatométricos en perforaciones | u | 30
11 | Ensayo de permeabilidad (Lefranc). | u | 15
12 | Ensayo de permeabilidad (Lugeon). | u | 60
13 | Piezómetros. | m | 50
12 | OPTV y BHTV | m | 300
15 | Ensayos de penetración de cono (CPTu) | m | 60
16 | Ensayo de placa de carga | u | 10
17 | Calicatas (L= 1,50, A=1,50; P=3,00 m). | u | 30
18 | Análisis petrográfico (ISRM 1978) | u | 10
19 | Difractometría RX | u | 10
20 | Slake Durability (ASTM D4644) | u | 20
21 | Determinación del contenido de agua en muestreo de rocas (ISRM 1977) | u | 50
22 | Determinación del peso volumétrico en muestras de rocas (ISRM 1977) | u | 50
23 | Obtención y preparación de muestras cilíndricas a partir de fragmentos irregulares (ASTM D4543) | u | 70
24 | Medición de las velocidades Vp y Vs (sónicas) en núcleos de roca (ASTM D2845) | u | 30
25 | Compresión simple en probetas cilíndrica de roca con determinación del módulo de deformabilidad tangente Et50 (ASTM D3148) | u | 50
26 | Compresión triaxial en probetas cilíndricas de roca en control de carga (ASTM D2664) | u | 30
27 | Ensayo de resistencia al corte (ISRM 1979) | u | 30
28 | Corte directo en muestras de roca (determinación de la resistencia al esfuerzo cortante en discontinuidades de la roca) (ASTM D5607) | u | 30
29 | Índice de abrasividad CERCHAR (ASTM D7625-10) | u | 30
30 | Determinación de la tensión indirecta en núcleos de roca (brasileña) (ASTM D3967) | u | 30
31 | Determinación del índice de carga puntual (ISRM) | u | 20
32 | Determinación del índice de alteración y absorción en rocas (ISRM) | u | 40
33 | Determinación del intemperismo acelerado (ASTM C88) | u | 40
34 | Clasificación visual y al tacto (ASTM D2488) | u | 15
35 | Clasificación SUCS (ASTM D2487) | u | 15
36 | Contenido natural de agua (ASTM D2216) | u | 15
37 | Porcentaje de finos (ASTM D1140) | u | 15
38 | Granulometría por mallas (ASTM D422) | u | 15
39 | Granulometría hidrómetro (ASTM D422) | u | 15
40 | Límites líquido y plástico (ASTM D4318) | u | 15
41 | Densidad de sólidos (ASTM D854) | u | 15
42 | Compactación Proctor Estándar (ASTM D698) | u | 5
43 | Ensayo Edométrico con incrementos lineales de carga (ASTM D2435) | u | 15
44 | Compresión simple (ASTM D2166) | u | 12
45 | Compresión triaxial UU (ASTM D2850) | u | 10
46 | Compresión triaxial CU en probeta reproducida (LMS-L24-R2) | u | 4
47 | Corte directo consolidado y drenado (ASTM D3080) | u | 30
48 | Pin Hole (ASTM D4647-98) | u | 3
49 | Doble Hidrómetro (ASTM D4221-99) | u | 3
50 | Medición de conductividad hidráulica mediante permeámetro de pared flexible | u | 2
51 | Consolidación unidimensional en probeta reproducida (ASTM D2435) | u | 2
52 | Determinación del contenido de materia orgánica en arenas, para ensayos de hormigón. (Colorimetría) (ASTM C87) | u | 6
53 | Determinación del Intemperismo de arena y/o gravas para ensayos de hormigón (ASTM C88) | u | 6
54 | Determinación de la pérdida por lavado en agua de arena y/o grava para fabricación de hormigón (ASTM C117) | u | 20
55 | Determinación de la densidad y absorción de grava para fabricación de hormigón (ASTM C127) | u | 8
56 | Determinación de la abrasión de agregado grueso hasta 1 ½” para fabricación de hormigón (ASTM C131) | u | 8
57 | Determinación para la densidad y absorción de arena para fabricación de hormigón (ASTM C128) | u | 4
58 | Análisis granulométrico de grava y arena para fabricación de hormigón | u | 10
59 | Determinación del peso volumétrico seco y suelto de grava o arena para la fabricación del hormigón (ASTM C29) | u | 5
60 | Determinación del peso volumétrico seco y compacto de grava o arena para la fabricación del hormigón (ASTM C29) | u | 4
61 | Determinación del contenido de humedad en arena o gravas para la fabricación de hormigón | u | 10
62 | Estudio petrográfico para agregado fino para fabricación de hormigón; incluye separación granulométrica por mallas Nº 4, 8, 16, 30, 50, 100 y 200, análisis estereoscópico de los retenidos y elaboración de 5 láminas especiales con resina para su estudio. | estudio | 2
63 | Estudio petrográfico; incluye descripción macroscópica y microscópica con microscopio estereoscópico y de polarización, porcentaje de minerales, grado de fracturamiento, alteración, origen y clasificación; preparación de la muestra. | estudio | 2
64 | Determinación de la reactividad álcali – agregado, método de barras | u | 13
65 | Determinación de cloruros solubles en agua a muestras de agregados (ASTM D512) | u | 3
66 | Determinación de iones solubles: SO4 en muestras de agregado. Secado, trituración, maceración y filtración | u | 3
67 | Análisis químico del agua, determinación de CaO, MgO, NaO2, KO2, CO3, HCO3, CI, SO4, DQO, sólidos disueltos y pH. | u | 2
68 | Toma de muestras cúbicas, arista mínima 25 cm | u | 30
69 | Toma de muestras inalteradas Shelbys | u | 20
70 | Ensayos expansión libre y controlada | u | 12
71 | Proctor modificado (ASTM D1557) | u | 12
72 | Muestreo de agua en sondeo, incluye análisis de PH, cloruros y sulfatos | u | 5
73 | Ensayos triaxiales CU (ASTM) | u | 4
74 | Ensayos triaxiales CD (ASTM) | u | 2
75 | Ensayo CBR | u | 30
76 | Ensayos de durabilidad (hinchamiento, abrasión y desintegración) | u | 15
77 | Ensayos químicos (contenido de sulfatos, cloruros, pH y materia orgánica). | u | 15
78 | Determinación de la resistencia a la compresión simple y el módulo de Young | u | 50
79 | Sanidad de grava y arena. | u | 4
80 | Determinación de la reactividad álcali agregado, método químico. | u | 8
81 | Determinación de sulfatos solubles en agua. | u | 8
82 | Gradación conforme a usos especificados. | u | 20
83 | Peso específico de material | u | 20
84 | Desgaste Los Ángeles: ≤ 40% (referencial). | u | 20
85 | Ausencia de partículas deleznables o arcillosas. | u | 20
86 | Cumplimiento de banda granulométrica MTOP. | u | 20
87 | Desgaste Los Ángeles ≤ 50%. | u | 20
88 | Equivalente de arena ≥ 25–30%. | u | 20
SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA
1 | Medición de resistividad del terreno | u | 10
ESTUDIOS Y ENSAYOS AMBIENTALES
1 | Monitoreo de agua superficial | u | 39
2 | Monitoreo de suelo | u | 12
3 | Radiaciones no ionizantes | u | 18
4 | Monitoreo de material particulado PM 2,5 y PM 10 | u | 22
5 | Monitoreo de ruido ambiente (AM097A, Anexo 5) | u | 22
6 | Vibraciones | u | 8
7 | Monitoreo de gases ambiente NOX, CO, SO2 | u | 12
8 | Monitoreo para edafología | u | 12
10 | Monitoreo de aguas subterráneas | u | 8
11 | Análisis de calidad de sedimentos | u | 18
|  |  |  | TOTAL | 0

## Hoja2
PERFORACIONES A ROTACIÓN Y/O SPT |  |  | Geofísica |  |  | Calicatas |  | Piezómetros |  | CPTu |  | Permeabilidad |  | Ensayos de identificaciojn Clasificación SUCS (ASTM D2487 - granulometría, límites de Atterberg, humedad) |  | Ensayos de resistencia corte directo ASTM D3080 |  | Ensayos de resistencia triaxiales CU |  | Ensayos de resistencia triaxiales CD |  | Otros ensayos (consolidacio y proctor modificado) |  |  | Ensayos de durabilidad (desintegracion, abrasion e hinchamiento) |  |  | Ensayos quimicos (sulfatos y cloruruos, ph y materia organica9
Prefactibilidad | Metros |  | Prefactibilidad | Metros |  | Prefactibilidad | u | Prefactibilidad | metros | Prefactibilidad | metros | Prefactibilidad | u | Prefactibilidad | u | Prefactibilidad | u | Prefactibilidad | u | Prefactibilidad | u | Prefactibilidad | u |  | Prefactibilidad | u |  | Prefactibilidad | u
Parque Eólico (área de estudio) | 300 |  | Parque Eólico (área de estudio) | 5200 |  | Parque Eólico (área de estudio) | 15 | Parque Eólico (área de estudio) | 90 | Parque Eólico (área de estudio) | 0 | Parque Eólico (área de estudio) | 0 | Parque Eólico (área de estudio) | 0 | Parque Eólico (área de estudio) | 0 | Parque Eólico (área de estudio) | 0 | Parque Eólico (área de estudio) | 0 | Parque Eólico (área de estudio) | 0 |  | Parque Eólico (área de estudio) | 0 |  | Parque Eólico (área de estudio) | 0
Parque Eólico (área de alternativas) | 200 |  | Parque Eólico (área de alternativas) | 2000 |  | Parque Eólico (área de alternativas) | 10 | Parque Eólico (área de alternativas) | 160 | Parque Eólico (área de alternativas) | 60 | Parque Eólico (área de alternativas) | 30 | Parque Eólico (área de alternativas) | 40 | Parque Eólico (área de alternativas) | XX | Parque Eólico (área de alternativas) | 10 | Parque Eólico (área de alternativas) | 0 | Parque Eólico (área de alternativas) | 20 | c/u | Parque Eólico (área de alternativas) | xx | c/u | Parque Eólico (área de alternativas) | 0 | c/u
Factibilidad | Metros |  | Factibilidad | Metros |  | Factibilidad | Metros | Factibilidad | Metros | Factibilidad | Metros | Factibilidad | Metros | Factibilidad | Metros | Factibilidad | Metros | Factibilidad | Metros | Factibilidad | Metros | Factibilidad | Metros |  | Factibilidad | Metros |  | Factibilidad | Metros
Parque Eólico (optimizacion) | 100 |  | Parque Eólico (optimizacion) | 400 |  | Parque Eólico (optimizacion) | 10 | Parque Eólico (optimizacion) | 60 | Parque Eólico (optimizacion) | 105 | Parque Eólico (optimizacion) | 105 | Parque Eólico (optimizacion) | 86 | Parque Eólico (optimizacion) | XX | Parque Eólico (optimizacion) | 15 | Parque Eólico (optimizacion) | 10 | Parque Eólico (optimizacion) | 20 |  | Parque Eólico (optimizacion) | xx |  | Parque Eólico (optimizacion) | 35
Parque Eólico (seleccionado) (35 aeros) | 700 |  | Parque Eólico (seleccionado) (35 aeros) |  |  | Parque Eólico (seleccionado) (35 aeros) |  | Parque Eólico (seleccionado) (35 aeros) |  | Parque Eólico (seleccionado) (35 aeros) |  | Parque Eólico (seleccionado) (35 aeros) |  | Parque Eólico (seleccionado) (35 aeros) |  | Parque Eólico (seleccionado) (35 aeros) |  | Parque Eólico (seleccionado) (35 aeros) |  | Parque Eólico (seleccionado) (35 aeros) |  | Parque Eólico (seleccionado) (35 aeros) |  | c/u | Parque Eólico (seleccionado) (35 aeros) |  | c/u | Parque Eólico (seleccionado) (35 aeros) |  | c/u
Obras de estabilización Parque | 50 |  | Obras de estabilización Parque |  |  | Obras de estabilización Parque |  | Obras de estabilización Parque |  | Obras de estabilización Parque |  | Obras de estabilización Parque |  | Obras de estabilización Parque |  | Obras de estabilización Parque |  | Obras de estabilización Parque |  | Obras de estabilización Parque |  | Obras de estabilización Parque |  |  | Obras de estabilización Parque |  |  | Obras de estabilización Parque
Subestación colectora | 50 |  | Subestación colectora | 200 |  | Subestación colectora | 6 | Subestación colectora | 0 | Subestación colectora | 0 | Subestación colectora | 0 | Subestación colectora | 0 | Subestación colectora | 0 | Subestación colectora | 0 | Subestación colectora | 0 | Subestación colectora | 0 |  | Subestación colectora | 0 |  | Subestación colectora | 0
Circuito colector | 0 |  | Circuito colector | 0 |  | Circuito colector | 15 | Circuito colector | 0 | Circuito colector | 0 | Circuito colector | 0 | Circuito colector | 0 | Circuito colector | 0 | Circuito colector | 0 | Circuito colector | 0 | Circuito colector | 0 |  | Circuito colector | 0 |  | Circuito colector | 0
Línea de transmisión | 0 |  | Línea de transmisión | 100 |  | Línea de transmisión | 10 | Línea de transmisión | 0 | Línea de transmisión | 0 | Línea de transmisión | 0 | Línea de transmisión | 0 | Línea de transmisión | 0 | Línea de transmisión | 0 | Línea de transmisión | 0 | Línea de transmisión | 0 |  | Línea de transmisión | 0 |  | Línea de transmisión | 0
Vías permanentes | 100 |  | Vías permanentes | 500 |  | Vías permanentes | 25 | Vías permanentes | 0 | Vías permanentes | 0 | Vías permanentes | 0 | Vías permanentes | 0 | Vías permanentes | 0 | Vías permanentes | 0 | Vías permanentes | 0 | Vías permanentes | 0 |  | Vías permanentes | 0 |  | Vías permanentes | 0
Campamento | 10 |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Banco y fm | 80 |  |  | 400 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Escombreras | 30 |  |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL | 1620 | 1296 |  | 8800 | 4400 |  | 106 |  | 310 |  | 165 |  | 135 |  | 126 |  | 0 |  | 25 |  | 10 |  | 40 |  |  | 0 |  |  | 35
324

## Unificado (hidden)
CÓDIGO DEL PROCESO: XXXXXXXXXX
ANEXO 1: TABLA DE CANTIDADES INVESTIGACIÓN DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO | [6 empty] | FALTA PARTE AMBIENTAL
ITEM | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNIT. ($) | TOTAL ($)
TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA (RED GEODÉSICA)
ÁREA DE PROYECTO
1 | Monumentación puntos de control | u | 8
2 | Enlace a red GNSS IGM del Ecuador | u | 2
3 | Nivelación geométrica con presición | Km | 30
TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA
ÁREA DE PROYECTO
1 | Topografía: 1.1 000 LiDAR | km2 | 55
2 | Topografía: 1.1 000 Estación total | km2 | 5 |  |  |  | Poner en factibilidad
3 | Puntos de control IGM tipo B | u | 4
ESTUDIOS GEOLÓGICOS - GEOTECNICOS
INVESTIGACIONES INDIRECTAS (Geofísica)
1 | Tomografía eléctrica y sismica de refracción | m | 5000
2 | Ensayos geofísicos: SEVs | u | 30
INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS (Campo y Laboratorio)
1 | Perforación a percusión y lavado o rotación y lavado. Incluye toma de muestras alteradas cada metro. Ensayos SPT cada metro. Incluye ensayo de veleta | m | 200
2 | Perforación a rotación y lavado en roca. Incluye toma de muestras de roca y su ensayo a compresión simple. | m | 500
3 | Calicatas (L= 1,50, A=1,50; P=2.00 m). Incluye excavación, relleno, protección, toma de muestras alteradas, integrales para proctor, descripción manual-visual. Incluye ensayo de veleta. | u | 22
4 | Toma de muestras cúbicas, arista mínima 25 cm para ensayos triaxiales o corte directo en suelos | u | 22
5 | Toma de muestras inalteradas Shelbys para ensayos triaxiales o corte directo | u | 44
6 | Clasificación SUCS (granulometría, límites de Atterberg, humedad) | u | 66
7 | Ensayo triaxial tipo UU o corte directo | u | 66
8 | Expansión libre y controlada | u | 30
9 | Proctor estándar o modificado | u | 15
10 | Compresión simple | u | 30
11 | Muestreo de agua en sondeo incluye análisis de PH, cloruros y sulfatos | u | 22
ETAPA DE FACTIBILIDAD
ITEM | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNIT. ($) | TOTAL ($)
TOPOGRAFÍA AVANZADA Y ANÁLISIS GEOESPACIAL. | [5 empty] | Ver nombre
1 | InSAR área de proyecto + subestación |  | 45
ESTUDIOS GEOLÓGICOS (investigaciones indirectas - geofísica)
1 | Ensayos geofísicos: tomografía eléctrica | m | 4000
2 | Tomografía eléctrica (SEV) | u | 50
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS
1 | Perforación a percusión y lavado o rotación y lavado. Incluye toma de muestras alteradas cada metro. Ensayos SPT cada metro. Incluye ensayo de veleta | m | 500
2 | Perforación a rotación y lavado en roca. Incluye toma de muestras de roca y su ensayo a compresión simple. | u | 1500
3 | Calicatas (L= 1,50, A=1,50; P=2.00 m). Incluye excavación, relleno, protección, toma de muestras alteradas, integrales para proctor, descripción manual-visual. Incluye ensayo de veleta. | u | 50
4 | Toma de muestras cúbicas, arista mínima 25 cm para ensayos triaxiales o corte directo en suelos | u | 50
5 | Toma de muestras inalteradas Shelbys para ensayos triaxiales o corte directo | u | 150
6 | Ensayos de penetración de cono (CPTu) | u | 55
7 | Ensayo de placa de carga | u | 55
8 | Ensayo de permeabilidad (Lefranc, Lugeon). | u | 250
9 | Granulometría, Límites de Atterberg y Humedad | u | 200
10 | Densidad | u | 200
11 | Corte directo | u | 150
12 | Ensayos triaxiales CU, CD | u | 150
13 | Expansión libre y controlada | u | 150
14 | Ensayo CBR | u | 150
15 | Proctor modificado | u | 150
16 | Ensayos de durabilidad (hinchamiento,abrasión, desintegración) | u | 92
17 | Ensayos químicos (contenido de sulfatos y cloruros, pH y materia orgánica). | u | 92
BANCOS Y FUENTES DE MATERIALES
1 | Determinación del contenido de materia orgánica en arenas, para ensayos de hormigón. (Colorimetría) (ASTM C87) | u | 3
2 | Determinación de la pérdida por lavado en agua de arena y/o grava para fabricación de hormigón (ASTM C117) | u | 10
3 | Determinación de la densidad y absorción de grava para fabricación de hormigón (ASTM C127) | u | 4
4 | Determinación de la abrasión de agregado grueso hasta 1 ½” para fabricación de hormigón (ASTM C131) | u | 2
5 | Determinación para la densidad y absorción de arena para fabricación de hormigón (ASTM C128) | u | 2
6 | Análisis granulométrico de grava y arena para fabricación de hormigón | u | 5
7 | Determinación del peso volumétrico seco y suelto de grava o arena para la fabricación del hormigón (ASTM C29) | u | 4
8 | Determinación del peso volumétrico seco y compacto de grava o arena para la fabricación del hormigón (ASTM C29) | u | 2
9 | Determinación del contenido de humedad en arena o gravas para la fabricación de hormigón | u | 10
10 | Estudio petrográfico para agregado fino para fabricación de hormigón; incluye separación granulométrica por mallas Nº 4, 8, 16, 30, 50, 100 y 200, análisis estereoscópico de los retenidos y elaboración de 5 láminas especiales con resina para su estudio. | u | 1
11 | Determinación de cloruros solubles en agua a muestras de agregados (ASTM D512) | u | 2
12 | Determinación de iones solubles: SO4 en muestras de agregado. Secado, trituración, maceración y filtración | u | 2
13 | Análisis químico del agua, determinación de CaO, MgO, NaO2, KO2, CO3, HCO3, CI, SO4, DQO, sólidos disueltos y pH. | u | 1
VÍAS DE ACCESO, CAMPAMENTOS Y ESCOMBRERAS
1 | Perforación vertical | u | 30
2 | Ensayos SPT | u | 35
3 | Sísmica de refracción (sismógrafo 24 canales) | u | 300
4 | Sondeos eléctricos verticales | u | 20
5 | Calicatas y/o trincheras | u | 60
SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA
1 | Medición de resistividad del terreno | u | 50
〖𝐾𝑚〗^2
Note on H17: Rolando Castillo Moncayo: eliminar

## Hoja1 (hidden)
CÓDIGO DEL PROCESO: XXXXXXXXXX
ANEXO 1: TABLA DE CANTIDADES INVESTIGACIÓN DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO
RESALTADO POR REVISAR
ETAPA DE PREFACTIBILIDAD
ITEM | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNIT. ($) | TOTAL ($)
TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA (RED GEODÉSICA)
ÁREA DE PROYECTO
1 | Monumentación puntos de control | u | 8
2 | Enlace a red GNSS IGM del Ecuador | u | 2
3 | Nivelación geométrica con presición | Km | 30
TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA (LiDAR)
ÁREA DE PROYECTO
1 | Topografía: 1.1 000 LiDAR | km2 | 35
2 | Topografía: 1.1 000 Estación total | km2 | 5
3 | Nivelación geométrica IGM tipo B | u | 4
ESTUDIOS GEOLÓGICOS
ENSAYOS ÁREA DE PROYECTO
1 | Ensayos geofísicos: tomografía eléctrica | m | 2000
2 | Ensayos geofísicos: SEVs | u | 10
3 | Perforación (30m ) con recuperación de testigos | u | 7
ENSAYOS ÁREA DE SUBESTACIÓN
1 | Ensayos geofísicos: tomografía eléctrica | m | 600
2 | Ensayos geofísicos: SEVs | u | 10
3 | Perforación (30m ) con recuperación de testigos | m | 3
ETAPA DE FACTIBILIDAD
ITEM | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNIT. ($) | TOTAL ($)
TOPOGRAFÍA AVANZADA Y ANÁLISIS GEOESPACIAL.
1 | InSAR área de proyecto + subestación |  | 45
ESTUDIOS GEOLÓGICOS (investigaciones indirectas - geofísica)
ENSAYOS ÁREA DE PROYECTO
1 | Ensayos geofísicos: tomografía eléctrica | m | 1500
2 | Tomografía eléctrica (SEV) | u | 7
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS
ENSAYOS ÁREA DE PROYECTO.
1 | Sondeos de recuperación | u | 35
2 | SPT | u | 35
3 | Calicatas | u | 35 |  |  |  |  | Nota:
4 | CPT | u
5 | Ensayo de placa de carga | u | 35
6 | Ensayo de permeabilidad (Lefranc, Lugeon). | u | 105
ENSAYOS DE LABORATORIO AREA DE PROYECTO.
1 | Granulometría, Límites de Atterberg y Humedad | u | 210
2 | Densidad | u | 210
3 | Ensayos triaxiales CU, CD, UU | u | 105
4 | Expación controlada | u | 105
5 | Ensayo CVR | u | 105
6 | Proctor modificado | u | 105
7 | Ensayos de durabilidad (hinchamiento,abrasión, desintegración) | u | 70
8 | Ensayos químicos (contenido de sulfatos y cloruros, pH y materia orgánica). | u | 70
ENSAYOS LÍNEA DE TRANSMISIÓN
1 | SPT | u
2 | Calicatas | u
3 | Toma de muestras inalteradas Shelbys??? | u
ENSAYOS SUBESTACIÓN
1 | Sondeos de recuperación | u |  |  |  |  | Depende del área de la subestación
2 | SPT | u
3 | Calicatas | u
4 | CPT | u
5 | Ensayo de placa de carga | u
6 | Ensayo de permeabilidad (Lefranc, Lugeon). | u
ENSAYOS DE LABORATORIO AREA DE PROYECTO.
1 | Granulometría, Límites de Atterberg y Humedad | u
2 | Densidad | u
3 | Ensayos triaxiales CU, CD, UU | u
4 | Expación controlada | u
5 | Ensayo CVR | u
6 | Proctor modificado | u
7 | Ensayos de durabilidad (hinchamiento,abrasión, desintegración) | u
8 | Ensayos químicos (contenido de sulfatos y cloruros, pH y materia orgánica). | u
〖𝐾𝑚〗^2