## Coordenadas
TABLA DE UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS
LINEA DE TRANSMISION MILAGRO-BABAHOYO 230 kV
CORREGIDO
L/T MILAGRO-BABAHOYO 230 kV
ESTRUCTURA | TIPO | VERTICE | COORDENADAS UTM 17N |  | VANO | RUTA
|  |  | DATUM WGS - 84 |  | ATRÁS
|  |  | X Este | Y Norte | (m)
1 | PORTICO MILAGRO |  | 663475.217 | 9758966.5832 | 0 | 663475.217,9758966.5832
2 | AR1 | V2 | 663486.18 | 9759060.34 | 94.4 | 663486.18,9759060.34
3 | AR1 | V3 | 663479.9267 | 9759261.3124 | 204.38 | 663479.9267,9759261.3124
4 | SA1 |  | 663674.8189 | 9759652.5985 | 433 | 663674.8189,9759652.5985
5 | SA1 |  | 663867.8675 | 9760040.1834 | 433 | 663867.8675,9760040.1834
6 | SA1 |  | 664060.9162 | 9760427.7683 | 433 | 664060.9162,9760427.7683
7 | SA1 |  | 664253.9629 | 9760815.3492 | 433 | 664253.9629,9760815.3492
8 | SA1 |  | 664447.0115 | 9761202.9341 | 433 | 664447.0115,9761202.9341
9 | SA1 |  | 664633.3726 | 9761577.0923 | 433 | 664633.3726,9761577.0923
10 | SA1 |  | 664805.0212 | 9761921.7121 | 390 | 664805.0212,9761921.7121
11 | SA1 |  | 665010.105 | 9762333.46 | 440 | 665010.105,9762333.46
12 | SL1 |  | 665205.3808 | 9762725.5163 | 438 | 665205.3808,9762725.5163
13 | SL1 |  | 665400.6586 | 9763117.5766 | 438 | 665400.6586,9763117.5766
14 | SL1 |  | 665595.4897 | 9763508.7403 | 437 | 665595.4897,9763508.7403
15 | SL1 |  | 665790.3229 | 9763899.9079 | 437 | 665790.3229,9763899.9079
16 | SL1 |  | 665985.154 | 9764291.0715 | 437 | 665985.154,9764291.0715
17 | SA1 |  | 666179.9872 | 9764682.2391 | 437 | 666179.9872,9764682.2391
18 | AR1 | V4 | 666374.944 | 9765073.655 | 437.28 | 666374.944,9765073.655
19 | SL1 |  | 666314.2558 | 9765393.3065 | 360 | 666314.2558,9765393.3065
20 | SL1 |  | 666216.1215 | 9765869.288 | 436 | 666216.1215,9765869.288
21 | SL1 |  | 666131.66 | 9766276.62 | 436 | 666131.66,9766276.62
22 | AL1 | V5 | 666066.7756 | 9766610.3006 | 340.75 | 666066.7756,9766610.3006
23 | SL1 |  | 666064.9526 | 9766990.2945 | 380 | 666064.9526,9766990.2945
24 | SL1 |  | 666062.9857 | 9767400.2881 | 410 | 666062.9857,9767400.2881
25 | SL1 |  | 666061.0428 | 9767805.2817 | 405 | 666061.0428,9767805.2817
26 | AL1 | V6 | 666059.2174 | 9768185.7957 | 380 | 666059.2174,9768185.7957
27 | AR1 | V7 | 666150.24 | 9768444.43 | 273.88 | 666150.24,9768444.43
28 | AL1 | V8 | 666056.5077 | 9768750.63 | 320.5 | 666056.5077,9768750.63
29 | SL1 |  | 666059.6846 | 9769140.63 | 380 | 666059.6846,9769140.63
30 | SL1 |  | 666052.6698 | 9769550.6229 | 420 | 666052.6698,9769550.6229
31 | SL1 |  | 666050.6549 | 9769970.6221 | 420 | 666050.6549,9769970.6221
32 | SL1 |  | 666048.6401 | 9770390.6112 | 420 | 666048.6401,9770390.6112
33 | SL1 |  | 666046.6252 | 9770810.6104 | 420 | 666046.6252,9770810.6104
34 | SL1 |  | 666044.6103 | 9771230.6096 | 420 | 666044.6103,9771230.6096
35 | SL1 |  | 666042.5955 | 9771650.5987 | 420 | 666042.5955,9771650.5987
36 | SL1 |  | 666040.5806 | 9772070.5979 | 420 | 666040.5806,9772070.5979
37 | SL1 |  | 666038.5658 | 9772510.5871 | 420 | 666038.5658,9772510.5871
38 | SL1 |  | 666036.5509 | 9772910.5862 | 420 | 666036.5509,9772910.5862
39 | SL1 |  | 666034.536 | 9773330.5854 | 420 | 666034.536,9773330.5854
40 | SL1 |  | 666032.5212 | 9773765.5745 | 420 | 666032.5212,9773765.5745
41 | SL1 |  | 666030.5063 | 9774170.5737 | 420 | 666030.5063,9774170.5737
42 | SL1 |  | 666028.4914 | 9774590.5629 | 420 | 666028.4914,9774590.5629
43 | SL1 |  | 666026.4765 | 9775010.57 | 420 | 666026.4765,9775010.57
44 | SL1 |  | 666024.5096 | 9775420.5653 | 420 | 666024.5096,9775420.5653
45 | SL1 |  | 666022.4468 | 9775850.5503 | 420 | 666022.4468,9775850.5503
46 | SL1 |  | 666020.4319 | 9776270.5495 | 420 | 666020.4319,9776270.5495
47 | SL1 |  | 666018.3931 | 9776695.5386 | 425 | 666018.3931,9776695.5386
48 | SL1 |  | 666016.3543 | 9777120.5378 | 425 | 666016.3543,9777120.5378
49 | SL1 |  | 666014.3154 | 9777545.537 | 425 | 666014.3154,9777545.537
50 | SL1 |  | 666012.2766 | 9777970.5261 | 425 | 666012.2766,9777970.5261
51 | SL1 |  | 666010.31 | 9778395.54 | 425 | 666010.31,9778395.54
52 | SL1 |  | 666008.1989 | 9778820.5144 | 425 | 666008.1989,9778820.5144
53 | SL1 |  | 666006.16 | 9779245.5136 | 425 | 666006.16,9779245.5136
54 | AL1 | V9 | 666004.3165 | 9779629.7928 | 384.28 | 666004.3165,9779629.7928
55 | AR1 | V10 | 666074.78 | 9779903.03 | 281.29 | 666074.78,9779903.03
56 | AL1 | V11 | 666001.5957 | 9780196.9355 | 302.18 | 666001.5957,9780196.9355
57 | SL1 |  | 665999.7727 | 9780576.928 | 380 | 665999.7727,9780576.928
58 | SL1 |  | 665997.7818 | 9780991.9302 | 415 | 665997.7818,9780991.9302
59 | SL1 |  | 665995.791 | 9781406.9215 | 415 | 665995.791,9781406.9215
60 | SL1 |  | 665993.8001 | 9781821.916 | 415 | 665993.8001,9781821.916
61 | SL1 |  | 665991.7852 | 9782241.9087 | 420 | 665991.7852,9782241.9087
62 | AR1 | V12 | 665989.9769 | 9782618.8428 | 381.92 | 665989.9769,9782618.8428
63 | SL1 |  | 665766.4987 | 9782931.3761 | 380 | 665766.4987,9782931.3761
64 | SL1 |  | 665528.0256 | 9783264.8796 | 410 | 665528.0256,9783264.8796
65 | SL1 |  | 665289.5443 | 9783598.3945 | 410 | 665289.5443,9783598.3945
66 | SL1 |  | 665051.0664 | 9783931.9047 | 410 | 665051.0664,9783931.9047
67 | SL1 |  | 664812.5933 | 9784265.4083 | 410 | 664812.5933,9784265.4083
68 | SL1 |  | 664574.112 | 9784598.9232 | 410 | 664574.112,9784598.9232
69 | SL1 |  | 664335.6389 | 9784932.4267 | 410 | 664335.6389,9784932.4267
70 | SL1 |  | 664097.1577 | 9785265.9417 | 410 | 664097.1577,9785265.9417
71 | SL1 |  | 663858.6845 | 9785599.4452 | 410 | 663858.6845,9785599.4452
72 | SL1 |  | 663620.2033 | 9785932.9601 | 410 | 663620.2033,9785932.9601
73 | SL1 |  | 663381.7254 | 9786266.4703 | 410 | 663381.7254,9786266.4703
74 | SL1 |  | 663137.4366 | 9786608.107 | 420 | 663137.4366,9786608.107
75 | SL1 |  | 662876.2082 | 9786973.4338 | 420 | 662876.2082,9786973.4338
76 | SL1 |  | 662648.8463 | 9787291.3983 | 420 | 662648.8463,9787291.3983
77 | SL1 |  | 662404.5494 | 9787633.0464 | 420 | 662404.5494,9787633.0464
78 | SL1 |  | 662160.2559 | 9787974.6897 | 420 | 662160.2559,9787974.6897
79 | SL1 |  | 661915.9671 | 9788316.3264 | 420 | 661915.9671,9788316.3264
80 | SL1 |  | 661671.6702 | 9788657.9744 | 420 | 661671.6702,9788657.9744
81 | SL1 |  | 661427.3767 | 9788999.6177 | 420 | 661427.3767,9788999.6177
82 | AR1 | V13 | 661204.0136 | 9789311.99 | 383.77 | 661204.0136,9789311.99
83 | SA1 |  | 661160.2641 | 9789736.4177 | 427 | 661160.2641,9789736.4177
84 | AL1 | V14 | 661116.4782 | 9790161.1982 | 427.03 | 661116.4782,9790161.1982
85 | SC |  | 661150.26 | 9790443.55 | 284 | 661150.26,9790443.55
86 | AR1 | V15 | 661187 | 9790776 | 284.53 | 661187,9790776
87 | AR1 | V16 | 660996 | 9791022 | 359.38 | 660996,9791022
88 | SL1 |  | 660956.8 | 9791411.21 | 380 | 660956.8,9791411.21
89 | SL1 |  | 660915.03 | 9791819.08 | 410 | 660915.03,9791819.08
90 | SL1 |  | 660868.2586 | 9792226.4378 | 410 | 660868.2586,9792226.4378
91 | SL1 |  | 660826.5163 | 9792634.2978 | 410 | 660826.5163,9792634.2978
92 | SL1 |  | 660789.71 | 9793042.68 | 410 | 660789.71,9793042.68
92.1 | SC |  | 660769.4523 | 9793240.4888 | 198.85 | 660769.4523,9793240.4888
93 | SC |  | 660750.71 | 9793423.5 | 382.81 | 660750.71,9793423.5
94 | AL1 | V17 | 660733 | 9793598 | 250 | 660733,9793598
95 | AR1 | V18 | 660577 | 9793907 | 327.63 | 660577,9793907
96 | AL1 | V19 | 660657.9373 | 9794318 | 318.37 | 660657.9373,9794318
97 | SL1 |  | 660622.9265 | 9794658.5315 | 380 | 660622.9265,9794658.5315
98 | SL1 |  | 660583.9635 | 9795036.5239 | 380 | 660583.9635,9795036.5239
99 | SL1 |  | 660543.9755 | 9795424.4596 | 390 | 660543.9755,9795424.4596
100 | SL1 |  | 660499.8438 | 9795852.5952 | 390 | 660499.8438,9795852.5952
101 | SL1 |  | 660463.9997 | 9796200.3299 | 390 | 660463.9997,9796200.3299
102 | SL1 |  | 660422.9864 | 9796598.2129 | 390 | 660422.9864,9796598.2129
103 | AR1 | V19A | 660384.0359 | 9796976.0834 | 390 | 660384.0359,9796976.0834
104 | AR1 | V20 | 660363.83 | 9797352.88 | 376.76 | 660363.83,9797352.88
105 | SL1 |  | 660139 | 9797370.0139 | 225.48 | 660139,9797370.0139
106 | AR1 | V21 | 659916.24 | 9797386.99 | 223.41 | 659916.24,9797386.99
PORTICO BABAHOYO |  |  | 659915.41 | 9797445.99 | 59 | 659915.41,9797445.99