## Estado de Equipos
LISTADO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE LAS INSTALACIONES DE CELEC EP-TRANSELECTRIC, ZONA SUR OCCIDENTAL
Subestación | Ubicación | MARCA | TIPO | MODELO | CAPACIDAD BTU | GAS REFRIGERANTE | ESTADO | OBSERVACION
Babahoyo (Nueva) | Sala de control No. 1 | LG | CENTRAL-PAQUETE | TK-C0602HA0 | 58000 | R22 | NORMAL | FALTA MANTENIMIENTO
Babahoyo (Nueva) | Sala de control No. 2 | LG | CENTRAL-PAQUETE | TK-C0602HA0 | 58000 | R22 | DAÑADO | COMPRESOR AVERIADO
Babahoyo (Nueva) | Caseta de 69 kV No. 1 | LG | CENTRAL-PAQUETE | TK-C0482HA0 | 47000 | R22 | FUNCIONANDO NO CON NORMALIDAD | FALTA MANTENIMIENTO
Babahoyo (Nueva) | Caseta de 69 kV No. 2 | LG | CENTRAL-PAQUETE | TK-C0482HA0 | 47000 | R22 | DAÑADO | FUGA DE GAS
Babahoyo (Nueva) | Caseta de 138 kV No. 1 | LG | CENTRAL-PAQUETE | TK-C0482HA0 | 47000 | R22 | NORMAL | FALTA MANTENIMIENTO
Babahoyo (Nueva) | Caseta de 138 kV No. 2 | LG | CENTRAL-PAQUETE | TK-C0482HA0 | 47000 | R22 | NORMAL | FALTA MANTENIMIENTO
Babahoyo (Nueva) | Taller | LG | SPLIT | VM242CS | 21000 | R410A | NORMAL | FALTA MANTENIMIENTO
Babahoyo (Nueva) | Comedor | LG | SPLIT | VM122CL | 12000 | R410A | NORMAL | FALTA MANTENIMIENTO
Babahoyo (Nueva) | Oficina | LG | SPLIT | VM122CL | 12000 | R410A | NORMAL | FALTA MANTENIMIENTO
Babahoyo (Nueva) | Garita | LG | SPLIT | VM122CL | 12000 | R410A | NORMAL | FALTA MANTENIMIENTO