## SAN JUAN DE MANTA
PLANOS CIVILES S/E SAN JUAN DE MANTA
ÍTEM | NÚMERO | DESCRIPCIÓN | Nro. DE HOJAS
1 |  | GENERALES
1.1 | 0945-C-1000 | Ubicación geográfica | 1
1.2 | 0945-C-1001 | Implantación general 230/69 Kv | 1
1.3 | 0945-C-1002 | Planta fundaciones de equipo y torres | 1
1.4 | 0945-C-1107 | Detalle arquitectónico ingreso | 1
1.5 | 0945 -C-1311 | Detalle cerramientos prefabricados | 1
1.6 | 0945-C-1700 | Camper y mobiliario | 1
2 |  | CANALETAS
2.1 | 0945-C-1030 | Ductos y canaletas - planta | 1
2.2 | 0945-C-1405 | Ductos y canaletas . Plantas - Cortes Detalles | 1
3 |  | FUNDACIONES EQUIPOS Y COLUMNAS
3.1 | 0945-C-1403 | Fundación seccionador - Interruptor 230kv | 1
3.2 | 0945-C-1216 | Cimentación Transformador 230/138 kv | 1
3.3 | 0945-C-1500 | Fundación C1 y C3 - Planta - Cortes | 1
3.4 | 0945-C-1501 | Fundación C2 - Planta - Cortes | 1
3.5 | 0945-C-1502 | Fundación C4 - Planta - Cortes | 1
3.6 | 0945-C-1503 | Fundación C10- Planta - Cortes | 1
3.7 | 0945-C-1504 | Cortes y Detalles de plintos de columnas C16, C17 y C17A | 1
3.8 | 0945-C-1505 | Cortes y Detalles de plintos de TC, TP, Pararrayo, Seccionador y Disyuntor Patio 69kV. | 1
4 |  | EDIFICACIONES
4.1 | 0945-C-1041 | Casa de control - Fachadas | 1
4.2 | 0945-C-1042 | Casa de control Disposición Planta | 1
4.3 | 0945-C-1043 | Casa de control Cortes | 1
4.4 | 0945-C-1044 | Casa de control Fundaciones - zapatas aisladas | 1
4.5 | 0945-C-1045 | Casa de control Fundaciones - zapatas aisladas - detalles | 1
4.6 | 0945-C-1046 | Casa de control - Columnas | 1
4.7 | 0945-C-1047 | Casa de control - Armado de vigas y losa alivianada | 1
4.8 | 0945 -C-1080 | Caseta de bombas - Estructural | 1
4.9 | 0945 -C-1081 | Caseta de bombas - Cisterna -planta - Cortes - Tapa | 1
4.10 | 0945 -C-1082 | Caseta de bombas - Arquitectónico | 1
4.11 | 0945 -C-1104 | Casa guardianía fachada - Arquitectónico | 1
4.12 | 0945 -C-1105 | Casa guardianía - Cimentación | 1
4.13 | 0945 -C-1115 | Casetas de patio detalle arquitectónico planta fachadas | 1
4.14 | 0945 -C-1116 | Casetas de patio PLANTA CORTE CANALETAS | 1
4.15 | 0945 -C-1117 | Casetas de patio detalle estructural cimentación-columnas-losa | 1
4.16 | 0945 -C-1119 | Casetas de patio detalle acabados
4.17 | 0945-C-1074 | Tanque séptico - campo de infiltración planta detalles | 1
4.18 | 0945 -C-1217 | Detalle estructural cisterna aceita y caja de válvulas | 1
4.19 | 0945 -C-1218 | Detalle estructural transformador SSAA | 1
4.20 | 0945 -C-1220 | Grupo generador taller - Detalle Estructural - Planta - Cortes | 1
4.21 | 0945 -C-1221 | Tanque de combustible - trampa de grasa detalle estructural planta - cortes | 1
4.22 | 0945 -C-1322 | Cisterna contra incendio PLANTA CORTES ARMADO | 1
5 |  | DRENAJES
5.1 | 0945 -C-1601 | Drenaje Patios - Vías Internas Planta - Detalles | 1
5.2 | 0945 -C-1602 | Drenajes Vías Internas Planta - Detalles | 1
5.3 | 0945 -C-1603 | Drenajes Vía de acceso. Planta - Detalles | 1
6 |  | SISTEMA CONTRA INCENDIO
6.1 | 0945-M-1151-00 | Sistema de Protección Contra Incendio Alarma, Detección y Control de casa de control | 1
6.2 | 0945-M-1152-00 | Sistema de Protección Contra Incendio Sistema hidráulico de estación de bombeo | 1
6.3 | 0945-M-1153-00 | Sistema de Protección Contra Incendios - Sistema de Detección | 1
6.4 | 0945-M-1154-00 | Sistema de Protección Contra Incendio Implantación General de alarma, detección y control | 1
6.5 | 0945-M-1155-00 | Sistema de Protección Contra Incendio Implantación General de Sistema Hidráulico | 1
6.6 | 0945-M-1156-00 | Sistema de Protección Contra Incendios - Sistema Hidráulico | 1
6.7 | 0945-M-1157-00 | Sistema de Protección Contra Incendio Alarma, Detección y Control de Estación de Bombeo | 1
6.8 | 0945-M-1158-00 | Sistema de Protección Contra Incendio Distributivo de agentes limpios portátiles. | 1
6.9 | 0945-M-1159-00 | Sistema de Protección Contra Incendios - Extintores | 1
7 |  | VÍA DE ACCESO
7.1 | 0945-C-1711 | Vía de Acceso Planta - Perfil | 1
7.2 | 0945-C-1712 | Vía de Acceso Planta - Perfil | 1
7.3 | 0945-C-1713 | Vía de Acceso Planta - Perfil | 1
7.4 | 0945-C-1714 | Vía de Acceso Planta - Perfil | 1
8 |  | VÍAS INTERNAS
8.1 | 0945-C-1716 | Patios de 230kV y 69kV | 1
9 |  | ESTRUCTURAS METÁLICAS
9.1 | 0945-C-1801 | Columna para pórtico de llegada de línea de 230 kV tipo "C1". | 1
9.2 | 0945-C-1802 | Columna para pórtico de llegada de línea de 230 kV tipo "C2". | 1
9.3 | 0945-C-1803 | Columna para pórtico de llegada de línea de 230 kV tipo "C3". | 1
9.4 | 0945-C-1804 | Columna para pórtico de llegada de línea de 230 kV tipo "C4". | 1
9.5 | 0945-C-1805 | Columna para pórtico de línea de 138 kV y transformador tipo "C10". | 1
9.6 | 0945-C-1806 | Viga para pórtico de llegada de línea de 230 kV tipo "V1" con by pass | 1
9.7 | 0945-C-1807 | Viga para pórtico de llegada de línea de 230 kV tipo "V2" | 1
9.8 | 0945-C-1808 | Viga para pórtico de llegada de línea de 230 kV tipo "V3" | 1
9.9 | 0945-C-1809 | Columna para pórtico de barras de 69 kV tipo "C16". | 1
9.10 | 0945-C-1810 | Columna para pórtico de línea de 69 kV tipo "C17". | 1
9.11 | 0945-C-1811 | Columna para pórtico de línea de 69 kV tipo "C17A". | 1
9.12 | 0945-C-1812 | Viga para pórtico de línea de 69 kV tipo "V12A" | 1
9.13 | 0945-C-1813 | Viga para pórtico de línea de 69 kV tipo "V13 By Pass" | 1