## Hoja1
PLANOS ELÉCTRICOS S/E QUEVEDO
ÍTEM | NÚMERO | DESCRIPCIÓN | Nro. DE HOJAS
1 |  | DIAGRAMAS UNIFILARES
1.1 | 0903-E-1000-00 | Diagrama Unifilar General Patio de 230 kV, 138 kV y 69 kV | 1
1.2 | 0903-E-1002-00 | Diagrama Unifilar Ampliación - Patio de 230 kV | 1
1.3 | 0903-E-1003-00 | Diagrama Unifilar Patio de 138 kV - Modernización | 1
1.4 | 0903-E-1004-00 | Diagrama Unifilar Patio de 69 kV - Modernización | 1
2 |  | DIAGRAMAS UNIFILARES MEDICIÓN Y PROTECCIÓN
2.1 | 0903-E-1010-00 | Diagrama Unifilar Medición y Protección Patios 230 kV / 138kV / 69 kV | 1
2.2 | 0903-E-1012-00 | Diagrama Unifilar Medición y Protección Patio de 230 kV - Ampliación y Modernización | 2
2.3 | 0903-E-1013-00 | Diagrama Unifilar Medición y Protección Patio de 138 kV - Modernización | 1
2.4 | 0903-E-1014-00 | Diagrama Unifilar Medición y Protección Patio de 169 kV - Modernización | 1
3 |  | IMPLANTACION
3.1 | 0903-E-1021-00 | Implantación General Patio de 230 kV, 138 kV y 69 kV | 1
4 |  | CORTES
4.1 | 0903-E-1034-00 | Corte y Disposición de Equipos Bahía de Línea Santo Domingo 1, Baba 230kV, Chorrillos 1 y 2. | 1
4.2 | 0903-E-1035-00 | Corte y Disposición de Equipos Bahía Autotransformador ATT 230kV | 1
4.3 | 0903-E-1036-00 | Corte y Disposición de Equipos Bahía Acople 230kV | 1
4.4 | 0903-E-1036A-00 | Corte y Disposición de Equipos DCPS de Barra 230kV | 1
4.5 | 0903-E-1037-00 | Corte Ampliación 230 kV Bahía de Línea | 1
4.6 | 0903-E-1043-00 | Corte y Disposición de Equipos Bahía de Línea Daule Peripa 1 y 2 138kV | 1
4.7 | 0903-E-1044-00 | Corte y Disposición de Equipos Bahía Transformador ATT y ATR 138kV | 1
4.8 | 0903-E-1045-00 | Corte y Disposición de Equipos DCPS de Barra 138kV | 1
4.9 | 0903-E-1046-00 | Corte y Disposición de Equipos Bahía de Línea Quevedo Sur, Quevedo Norte y Calope 69kV | 1
4.10. | 0903-E-1047-00 | Corte y Disposición de Equipos Bahía Transformador ATR 69kV | 1
4.11 | 0903-E-1048-00 | Corte y Disposición de Equipos DCPS de Barra 69kV | 1
5 |  | DISPOSICIÓN DE EQUIPOS
5.1 | 0903-E-1024-00 | Canaletas, Ductos y Tableros Actuadores Patios de 230kV / 138kV / 69kV | 1
5.2 | 0903-E-1027-00 | Disposición de Equipos Patio de 230 kV - Ampliación | 1
5.3 | 0903-E-1061-00 | Disposición de Equipos Primario Patios de 230 kV / 138kV / 69kV | 1
5.4 | 0903-E-1174-00 | Ubicación de tableros. | 4
6 |  | DETALLES
6.1 | 0903-E-1112-00 | Instalación de Ductos y Canaletas Detalles | 7
6.2 | 0903-E-1113-00 | Detalles Ensamblajes | 6
6.3 | 0903-E-1114-00 | Detalles Conectores | 2
6.4 | 0903-E-1115-00 | Detalles Conectores-Malla de Puesta a tierra | 9
7 |  | EQUIPOS AUXILIARES
7.1 | 0903-E-7600-13 | Servicios Auxiliares de Corriente Alterna Diagrama Unifilar Principal | 4
7.2 | 0903-E-7630-11 | Servicios Auxiliares de Corriente Contínua Diagrama Unifilar Principal | 4
7 |  | CASETAS DE PATIO
7.1 | 0903-E-1118-00 | Sistemas de Iluminación y Fuerza en AC y DC Casetas de Tableros de 230 kV, 138 kV y 69 kV | 1
8 |  | ARQUITECTURA
8.1 | 0903-E-1300-00 | Arquitectura del Sistema de Control SAS Modernización del Sistema 230/138/69 kV | 1
8.2 | 0903-E-1301-00 | Arquitectura del Sistema de Control SAS Casa de Control - Modernización | 2
8.3 | 0903-E-1302-00 | Arquitectura del Sistema de Control SAS Caseta de Patio 230 kV - Modernización | 1
8.4 | 0903-E-1303-00 | Arquitectura del Sistema de Control SAS Caseta de Patio 138 kV - Modernización | 1
8.5 | 0903-E-1304-00 | Arquitectura del Sistema de Control SAS Caseta de Patio 69 kV - Modernización | 1