## Hoja1
LINEA O SUBESTACION | ELEMENTO AFECTADO | CIRCUITO O BAHIA | TRABAJO A REALIZARSE | FECHA DEL TRABAJO
QUEVEDO - SAN GREGORIO | UTN-QVD2SGR | E168 - E169 | Corte de árbol con proyección | 2011-01-13
QUEVEDO - SAN GREGORIO | UTN-QVD2SGR | E168 - E169 | Corte de árbol con proyección | 2011-01-13
MOLINO - TOTORAS | MOL2TOT | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-02-13
MOLINO | PATIO 230kV | BAHIA TOTORAS | Lavado de aislación | 2011-02-13
TOTORAS | PATIO 230kV | BAHIA MOLINO | Lavado de aislación | 2011-02-13
MOLINO - RIOBAMBA | MOL2RIO | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-02-12
RIOBAMBA | PATIO 230kV | BAHIA MOLINO | Lavado de aislación | 2011-02-12
MOLINO | PATIO 230kV | BAHIA RIOBAMBA | Lavado de aislación | 2011-02-12
SANTA ROSA | TRAFO TRN | TRAFO | Mantenimiento Transformador preventivo con restricción - Pruebas eléctricas (complementar) | 2011-02-20
SANTA ROSA | DISYUNTOR 52-1N2 | TRN | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-02-20
SANTA ROSA | TRAFO TRN | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-02-20
AGOYAN - PUYO | UTN-AGO1PYO | E38 | Cambio de grapas de suspensión | 2011-01-30
AGOYAN - PUYO | UTN-AGO1PYO | E38 | Cambio de grapas de suspensión | 2011-02-20
RIOBAMBA - TOTORAS | RIO2TOT | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-02-26
RIOBAMBA | PATIO 230kV | BAHIA TOTORAS | Lavado de aislación | 2011-02-26
TOTORAS | PATIO 230kV | BAHIA RIOBAMBA | Lavado de aislación | 2011-02-26
MOLINO - TOTORAS | MOL2TOT | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-02-27
RIOBAMBA | TRAFO TRK | TRAFO | Mantenimiento del transformador | 2011-03-20
RIOBAMBA | DISYUNTOR 52-2K2 | TRK | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-03-20
RIOBAMBA | DISYUNTOR 52-0K2 | TRK | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-03-20
RIOBAMBA | DISYUNTOR 52-032 | RIOBAMBA 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-03-20
RIOBAMBA | DISYUNTOR 52-042 | GUARANDA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-03-20
RIOBAMBA | DISYUNTOR 52-052 | RIOBAMBA 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-03-20
RIOBAMBA | DISYUNTOR 52-0Ø2 | TRANSFERENCIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-03-20
RIOBAMBA | DISYUNTOR 52-082 | RIOBAMBA 3 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-03-20
RIOBAMBA | DISYUNTOR 52-7Q2 | RCQ | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-03-20
RIOBAMBA | REAC RCQ | REACTOR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-03-20
RIOBAMBA | TRAFO TRK | TRAFO | Mantenimiento del transformador | 2011-03-20
QUEVEDO | REAC RCW | REACTOR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Pruebas eléctricas | 2011-05-25
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-7W2 | RCW | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Pruebas eléctricas | 2011-05-25
QUEVEDO | REAC RCW | REACTOR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Pruebas eléctricas | 2011-05-25
IBARRA | TRAFO ATQ | TRAFO | Pruebas Eléctricas de los Ocho años | 2011-06-05
IBARRA | DISYUNTOR 52-1Q2 | ATQ | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-06-05
IBARRA | DISYUNTOR 52-0Q2 | ATQ | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-06-05
IBARRA | DISYUNTOR 52-012 | OTAVALO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-06-05
IBARRA | DISYUNTOR 52-022 | COTACACHI | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-06-05
IBARRA | DISYUNTOR 52-032 | TULCAN | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-06-05
ESMERALDAS | TRAFO AA1 | TRAFO | Pruebas Eléctricas de los ocho años | 2011-06-12
ESMERALDAS | DISYUNTOR 452-A1 | AA1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-06-12
ESMERALDAS | DISYUNTOR 352-AA1 | AA1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-06-12
ESMERALDAS | DISYUNTOR 352-L3 | ESMERALDAS 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-06-12
ESMERALDAS | DISYUNTOR 352-L4 | REFINERIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-06-12
ESMERALDAS | DISYUNTOR 352-K | TRANSFERENCIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-06-12
ESMERALDAS | TRAFO AA1 | TRAFO | Pruebas Eléctricas de los Ocho años | 2011-06-12
MACHALA | TRAFO ATR | TRAFO | Mantenimiento del transformador | 2011-07-03
MACHALA | DISYUNTOR 52-1R2 | ATR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-07-03
MACHALA | DISYUNTOR 52-0R2 | ATR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-07-03
MACHALA | TRAFO ATR | TRAFO | Mantenimiento del transformador | 2011-07-03
MACHALA | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento del transformador | 2011-07-02
MACHALA | DISYUNTOR 52-1Q2 | ATQ | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-07-02
MACHALA | DISYUNTOR 52-0Q2 | ATQ | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-07-02
MACHALA | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento del transformador | 2011-07-02
PORTOVIEJO | PATIO 69kV | BAHIA PORTOVIEJO 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-07-09
PORTOVIEJO | DISYUNTOR 352-L3 | PORTOVIEJO 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-07-09
PORTOVIEJO | PATIO 69kV | BAHIA PORTOVIEJO 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-07-09
PORTOVIEJO | DISYUNTOR 352-L4 | PORTOVIEJO 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-07-09
LOJA | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento del transformador | 2011-07-10
CUENCA-LOJA | CUE1LOJ | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-07-10
CUENCA | DISYUNTOR 52-132 | LOJA 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-07-10
LOJA | DISYUNTOR 52-142 | CUENCA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-07-10
LOJA | DISYUNTOR 52-1Ø2 | TRANSFERENCIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-07-10
LOJA | DISYUNTOR 52-062 | LOJA 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-07-10
LOJA | DISYUNTOR 52-082 | LOJA 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-07-10
LOJA | DISYUNTOR 52-0Ø2 | TRANSFERENCIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-07-10
LOJA | DISYUNTOR 52-0Q2 | ATQ | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-07-10
LOJA | DISYUNTOR 52-012 | C1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-07-10
LOJA | DISYUNTOR 52-042 | LOJA 3 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-07-10
LOJA | CAP C1 | CAPACITOR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-07-10
LOJA | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento del transformador | 2011-07-10
PORTOVIEJO | PATIO 69kV | BAHIA PORTOVIEJO 3 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-07-10
PORTOVIEJO | DISYUNTOR 352-L5 | PORTOVIEJO 3 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-07-10
PORTOVIEJO | PATIO 69kV | BAHIA JIPIJAPA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-07-10
PORTOVIEJO | DISYUNTOR 352-L6 | JIPIJAPA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-07-10
MILAGRO | TRAFO ATK | ATK | Mantenimiento con restricción | 2011-07-10
MILAGRO | DISYUNTOR 52-2K2 | ATK 230kV | Mantenimiento con restricción | 2011-07-10
TULCAN | TRAFO | ATQ | Pruebas Eléctricas de los Ocho años | 2011-07-31
TULCAN | DISYUNTOR 52-042 | SAN GABRIEL | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-07-31
TULCAN | DISYUNTOR 52-062 | TULCAN | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-07-31
TULCAN | DISYUNTOR 52-082 | SAN MIGUEL DE CAR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-07-31
TULCAN | DISYUNTOR 52-0Ø2 | TRANSFERENCIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-07-31
TULCAN | DISYUNTOR 52-0Q2 | ATQ | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-07-31
MILAGRO-SAN IDELFONSO | MIL1SID | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 04 y 05 de agosto de 2011
SAN IDELFONSO | DISYUNTOR 52-132 | MILAGRO 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 04 y 05 de agosto de 2011
MILAGRO | DISYUNTOR 52-142 | SAN IDELFONSO 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 04 y 05 de agosto de 2011
MILAGRO-SAN IDELFONSO | MIL1SID | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 06 y 07 de agosto de 2011
SAN IDELFONSO | DISYUNTOR 52-142 | MILAGRO 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 06 y 07 de agosto de 2011
MILAGRO | DISYUNTOR 52-162 | SAN IDELFONSO 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 06 y 07 de agosto de 2011
CHONE | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos.- Lavado de aislación y estructura | 2011-07-31
CHONE | DISYUNTOR 52-112 | DAULE PERIPA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos.- Pruebas eléctricas de interruptor Equipo GIS | 2011-07-31
CHONE | DISYUNTOR 52-122 | SEVERINO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos.- Pruebas eléctricas de interruptor Equipo GIS | 2011-07-31
CHONE | DISYUNTOR 52-1Ø2 | TRANSFERENCIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos.- Pruebas eléctricas de interruptor Equipo GIS | 2011-07-31
CHONE | DISYUNTOR 52-1Q2 | ATQ | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos.- Pruebas eléctricas de interruptor Equipo GIS | 2011-07-31
CHONE | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos.- Pruebas eléctricas de interruptor Equipo GIS | 2011-07-31
DAULE PERIPA | DISYUNTOR 152-L5 | CHONE | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-07-31
TOTORAS | PATIO 230kV | TRANSFORMADOR ATT | Cambio de Fase | 2011-08-13
TOTORAS | DISYUNTO 52-2T2 | BAHIA ATT 230 KV | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-08-13
TOTORAS | DISYUNTO 52-1T2 | BAHIA ATT 138 KV | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-08-13
BABAHOYO | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento del transformador | 2011-08-14
MILAGRO-BABAHOYO | MIL1BAB | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-08-14
BABAHOYO | DISYUNTOR 52-1Q2 | MILAGRO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-08-14
MILAGRO | DISYUNTOR 52-112 | BABAHOYO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-08-14
BABAHOYO | DISYUNTOR 52-0Q2 | EMELRIOS | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-08-14
MILAGRO | DISYUNTOR 52-1Ø2 | TRANSFERENCIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-08-14
BABAHOYO | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento del transformador | 2011-08-14
TOTORAS | PATIO 138 kV | TRANSFORMADOR ATQ | Cambio de Fase | 2011-08-14
TOTORAS | DISYUNTO 52-1Q2 | BAHIA ATT 138 KV | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-08-14
TOTORAS | DISYUNTO 52-OQ2 | BAHIA ATT 69 KV | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-08-14
TENA - FRANCISCO DE ORELLANA | UTN-TEN1FOR | Vanos E:116-E:117,E:159-E:160,E: 126-E:127, E:407-E:408 | Tendido de Hilo de Guarda adicional Vanos E:116-E:117. E:159-E:160, E:126-E:127, E:407-E:408 | 2011-08-14
TENA - FRANCISCO DE ORELLANA | UTN-TEN1FOR | Vanos E:116-E:117. E:159-E:160, E:126-E:127, E:407-E:408 | Tendido de Hilo de Guarda adicional Vanos E:116-E:117. E:159-E:160, E:126-E:127, E:407-E:408 | 2011-08-14
PASCUALES-POLICENTRO C1 | PAS1POL | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-08-20
POLICENTRO | DISYUNTOR 52-112 | PASCUALES 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-08-20
PASCUALES | DISYUNTOR 52-162 | POLICENTRO 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-08-20
PASCUALES-POLICENTRO C1 | PAS1POL | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-08-20
PORTOVIEJO | TRAFO AA1 | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-08-20
PORTOVIEJO | DISYUNTOR 452-A1 | AA1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos.- Lavado de aislamiento | 2011-08-20
PORTOVIEJO | DISYUNTOR 352-A1 | AA1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos.- Lavado de aislamiento | 2011-08-20
PASCUALES-POLICENTRO C2 | PAS1POL | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-08-21
POLICENTRO | DISYUNTOR 52-132 | PASCUALES 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-08-21
PASCUALES | DISYUNTOR 52-152 | POLICENTRO 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-08-21
PASCUALES-POLICENTRO C2 | PAS1POL | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-08-21
S/E POLICENTRO | PATIO 69kV | PATIO 69kV | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-08-21
POLICENTRO | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-08-21
POLICENTRO | DISYUNTOR 52-1Q2 | ATQ | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-08-21
POLICENTRO | DISYUNTOR 52-0Q2 | ATQ | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-08-21
S/E POLICENTRO | PATIO 69kV | PATIO 69kV | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-08-21
PORTOVIEJO | TRAFO AA2 | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-08-21
PORTOVIEJO | DISYUNTOR 452-A2 | AA2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos.- Lavado de aislamiento | 2011-08-21
PORTOVIEJO | DISYUNTOR 352-A2 | AA2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos.- Lavado de aislamiento | 2011-08-21
SAN IDELFONSO-MACHALA | SID1MAC | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-08-27
SAN IDELFONSO | DISYUNTOR 52-112 | MACHALA 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-08-27
MACHALA | DISYUNTOR 52-1102 | SAN IDELFONSO 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-08-27
SAN IDELFONSO-MACHALA | SID1MAC | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-08-27
SAN IDELFONSO-MACHALA | SID1MAC | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-08-28
SAN IDELFONSO | DISYUNTOR 52-122 | MACHALA 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-08-28
MACHALA | DISYUNTOR 52-182 | SAN IDELFONSO 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-08-28
SAN IDELFONSO-MACHALA | SID1MAC | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-08-28
PASCUALES-SANTA ELENA | PAS1SEL | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-08-30
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-142 | PASCUALES | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-08-30
PASCUALES | DISYUNTOR 52-112 | SANTA ELENA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-08-30
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-1Ø2 | TRANSFERENCIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-08-30
SANTA ELENA | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-08-30
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-022 | CHANDUY | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-08-30
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-042 | COLONCHE | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-08-30
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-062 | LIBERTAD | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-08-30
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-082 | SALINAS | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-08-30
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-092 | C1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-08-30
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-0Q2 | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-08-30
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-0Ø2 | TRANSFERENCIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-08-30
SANTA ELENA | CAP C1 | CAPACITOR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-08-30
PASCUALES-ELECTROQUIL | PAS1ELQ | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-09-01
PASCUALES | DISYUNTOR 52-122 | ELECTROQUIL | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-01
PASCUALES-ELECTROQUIL | PAS1ELQ | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-09-01
MOLINO-CUENCA C1 | MOL1CUE | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-09-03
CUENCA | DISYUNTOR 52-122 | BAHIA PAUTE 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-03
MOLINO | DISYUNTOR 152-2L1 | BAHIA CUENCA 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-03
MOLINO-CUENCA C1 | MOL1CUE | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-09-03
SANTO DOMINGO | TRAFO ATU | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-09-03
SANTO DOMINGO | DISYUNTOR 52-2U2 | ATU | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-09-03
SANTO DOMINGO | DISYUNTOR 52-1U2 | ATU | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-09-03
SANTO DOMINGO | DISYUNTOR 52-7W2 | RCW | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-09-03
SANTO DOMINGO | REAC RCW | REACTOR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-09-03
MOLINO-CUENCA C2 | MOL1CUE | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-09-04
CUENCA | DISYUNTOR 52-112 | BAHIA PAUTE 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-04
MOLINO | DISYUNTOR 152-2L2 | BAHIA CUENCA 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-04
MOLINO-CUENCA C2 | MOL1CUE | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-09-04
SANTO DOMINGO | TRAFO ATR | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-04
SANTO DOMINGO | DISYUNTOR 52-1R2 | ATR 138kV | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-09-04
SANTO DOMINGO | DISYUNTOR 52-012 | SANTO DOMINGO 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-09-04
SANTO DOMINGO | DISYUNTOR 52-022 | SANTO DOMINGO 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-09-04
SANTO DOMINGO | DISYUNTOR 52-0Ø2 | TRANSFERENCIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-09-04
SANTO DOMINGO | DISYUNTOR 52-0R2 | ATR 69kV. | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-09-04
POSORJA | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento del transformador | 2011-09-06
ELECTROQUIL-POSORJA | ELE1POS | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-09-06
POSORJA | DISYUNTOR 52-1Q2 | ELECTROQUIL | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-06
POSORJA | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-06
POSORJA | DISYUNTOR 52-042 | PLAYAS | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-06
POSORJA | DISYUNTOR 52-052 | POSORJA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-06
POSORJA | DISYUNTOR 52-0Q2 | ATQ | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-06
POSORJA | DISYUNTOR 52-0Ø2 | TRANSFERENCIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-06
POSORJA | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento del transformador | 2011-09-06
PASCUALES-SALITRAL | PAS1SAL | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-09-10
PASCUALES | DISYUNTOR 52-142 | SALITRAL | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-10
SALITRAL | DISYUNTOR 52-112 | PASCUALES | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-10
PASCUALES-SALITRAL | PAS1SAL | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-09-10
LOJA-CUMBARATZA | LOJ0CUM | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-09-10
QUEVEDO | PATIO 230kV | BAHIA QUEVEDO 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-10
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-212 | SANTO DOMINGO 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-09-10
SANTO DOMINGO | PATIO 230kV | BAHIA QUEVEDO 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-10
SANTO DOMINGO | DISYUNTOR 52-242 | QUEVEDO 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-09-10
PASCUALES-SALITRAL | PAS1SAL | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-09-11
PASCUALES | DISYUNTOR 52-132 | SALITRAL | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-11
SALITRAL | DISYUNTOR 52-122 | PASCUALES | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-11
PASCUALES-SALITRAL | PAS1SAL | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-09-11
POMASQUI | TRAFO ATU | TRAFO ATU | Pruebas Eléctricas de los Ocho años | 2011-09-11
POMASQUI | DISYUNTOR 52-1U2 | BAHIA ATU | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-11
POMASQUI | DISYUNTOR 52-2U2 | BAHIA ATU | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-11
QUEVEDO | PATIO 230kV | BAHIA QUEVEDO 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-11
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-222 | SANTO DOMINGO 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-09-11
SANTO DOMINGO | PATIO 230kV | BAHIA QUEVEDO 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-11
SANTO DOMINGO | DISYUNTOR 52-232 | QUEVEDO 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-09-11
PASCUALES-TRINITARIA | PAS2TRI | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-09-17
TRINITARIA | DISYUNTOR 52-212 | PASCUALES 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-17
PASCUALES | DISYUNTOR 52-162 | TRINITARIA 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-17
PASCUALES-TRINITARIA | PAS2TRI | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-09-17
SANTA ROSA | TRAFO ATU | TRAFO | Mantenimiento Transformador preventivo con restricción - Cambio de fase | 2011-09-17
SANTA ROSA | TRAFO ATU - A | TRAFO ATU -A | Corrección Fugas de aceite | 2011-09-17
SANTO DOMINGO | PATIO 230kV | Bahía Acoplador y Barra 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-17
SANTO DOMINGO | DISYUNTOR 52-2Ø2 | Bahía Acoplador y Barra 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-09-17
PASCUALES-TRINITARIA | PAS2TRI | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-09-18
TRINITARIA | DISYUNTOR 52-232 | PASCUALES 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-18
PASCUALES | DISYUNTOR 52-152 | TRINITARIA 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-18
PASCUALES-TRINITARIA | PAS2TRI | C 2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-09-18
SANTO DOMINGO | PATIO 230kV | Bahía Acoplador y Barra 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-18
SANTO DOMINGO | DISYUNTOR 52-2Ø2 | Bahía Acoplador y Barra 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-09-18
ZHORAY- MILAGRO C1 | MOL2MIL | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-09-24
ZHORAY | DISYUNTOR 52-272 | BAHIA MILAGRO 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-24
MILAGRO | DISYUNTOR 52-222 | BAHIA ZHORAY 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-24
ZHORAY- MILAGRO C1 | MOL2MIL | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-09-24
SANTO DOMINGO | PATIO 230kV | BAHIA SANTA ROSA 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-24
SANTO DOMINGO | DISYUNTOR 52-222 | SANTA ROSA 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-09-24
ZHORAY- MILAGRO C2 | MOL2MIL | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-09-25
ZHORAY | DISYUNTOR 52-262 | BAHIA MILAGRO 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-25
MILAGRO | DISYUNTOR 52-212 | BAHIA ZHORAY 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-25
ZHORAY- MILAGRO C2 | MOL2MIL | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-09-25
SANTO DOMINGO | PATIO 230kV | BAHIA SANTA ROSA 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-25
SANTO DOMINGO | DISYUNTOR 52-212 | SANTA ROSA 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-09-25
MILAGRO-PASCUALES | MIL2PAS | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-10-01
PASCUALES | DISYUNTOR 52-232 | MILAGRO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-10-01
MILAGRO | DISYUNTOR 52-252 | PASCUALES | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-10-01
SANTO DOMINGO | PATIO 138kV | BAHIA ESMERALDAS 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-10-09
SANTO DOMINGO | DISYUNTOR 52-112 | ESMERALDAS 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-10-09
SANTO DOMINGO | PATIO 138kV | BAHIA ESMERALDAS 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-10-09
SANTO DOMINGO | DISYUNTOR 52-122 | ESMERALDAS 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-10-09
MILAGRO-DOS CERRITOS | MIL2DCE | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-09-25
DOS CERRITOS | DISYUNTOR 52-222 | MILAGRO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-25
MILAGRO | DISYUNTOR 52-262 | DOS CERRITOS | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-25
MILAGRO-DOS CERRITOS | MIL2DCE | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-09-25
PASCUALES-DOS CERRITOS | PAS2DCE | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-09-25
PASCUALES | DISYUNTOR 52-242 | DOS CERRITOS | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-25
DOS CERRITOS | DISYUNTOR 52-212 | PASCUALES | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-25
PASCUALES-DOS CERRITOS | PAS2DCE | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-09-25
DOS CERRITOS | TRAFO ATK | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-25
DOS CERRITOS | DISYUNTOR 52-2K2 | ATK | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-25
DOS CERRITOS | DISYUNTOR 52-0K2 | ATK | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-25
DOS CERRITOS | DISYUNTOR 52-012 | TENIS | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-25
DOS CERRITOS | DISYUNTOR 52-022 | SANBORONDON | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-25
DOS CERRITOS | DISYUNTOR 52-032 | RECREO 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-25
DOS CERRITOS | DISYUNTOR 52-042 | RECREO 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-25
DOS CERRITOS | TRAFO ATK | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-25
SANTO DOMINGO | REAC RCW | REACTOR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Pruebas eléctricas | 2011-10-05
SANTO DOMINGO | DISYUNTOR 52-7W2 | RCW | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Pruebas eléctricas | 2011-10-05
SANTO DOMINGO | REAC RCW | REACTOR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Pruebas eléctricas | 2011-10-05
QUEVEDO-PASCUALES | QVD2PAS | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 05 y 06 de octubre de 2011
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-232 | PASCUALES 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 05 y 06 de octubre de 2011
PASCUALES | DISYUNTOR 52-222 | QUEVEDO 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 05 y 06 de octubre de 2011
QUEVEDO-PASCUALES | QVD2PAS | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 05 y 06 de octubre de 2011
QUEVEDO-PASCUALES | QVD2PAS | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 07 y 08 de octubre de 2011
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-242 | PASCUALES 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 07 y 08 de octubre de 2011
PASCUALES | DISYUNTOR 52-212 | QUEVEDO 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 07 y 08 de octubre de 2011
QUEVEDO-PASCUALES | QVD2PAS | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 07 y 08 de octubre de 2011
QUEVEDO | TRAFO ATT | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-10-15
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-2T2 | ATT | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-10-15
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-1T2 | ATT | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-10-15
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-7W2 | RCW | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-10-15
QUEVEDO | REAC RCW | REACTOR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-10-15
SALITRAL | DISYUNTOR 52-012 | ELECTROGUAYAS 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-10-15
SALITRAL | DISYUNTOR 52-012 | ELECTROGUAYAS 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-10-15
QUEVEDO | TRAFO ATR | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-10-16
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-1R2 | ATR 138kV | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-10-16
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-012 | QUEVEDO NORTE | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-10-16
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-022 | QUEVEDO SUR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-10-16
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-0Ø2 | TRANSFERENCIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-10-16
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-0R2 | ATR 69kV. | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-10-16
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-032 | CALOPE | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-10-16
SAN IDELFONSO | DISYUNTOR 52-182 | MACHALA POWER | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-10-16
SAN IDELFONSO | DISYUNTOR 52-182 | MACHALA POWER | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-10-16
SALITRAL | DISYUNTOR 52-022 | ELECTROGUAYAS 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-10-16
SALITRAL | DISYUNTOR 52-022 | ELECTROGUAYAS 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-10-16
MOLINO-PASCUALES C1 | MOL 2 PAS | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 19 y 20 de octubre de 2011
MOLINO | DISYUNTOR 52-2L2 | BAHIA PASCUALES 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 19 y 20 de octubre de 2011
PASCUALES | DISYUNTOR 52-282 | BAHIA MOLINO 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 19 y 20 de octubre de 2011
MOLINO-PASCUALES C1 | MOL2PAS | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 19 y 20 de octubre de 2011
MOLINO-PASCUALES C2 | MOL2PAS | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 21 y 22 de octubre de 2011
MOLINO | DISYUNTOR 52-2L1 | BAHIA PASCUALES 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 21 y 22 de octubre de 2011
PASCUALES | DISYUNTOR 52-272 | BAHIA MOLINO 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 21 y 22 de octubre de 2011
MOLINO-PASCUALES C2 | MOL3PAS | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 21 y 22 de octubre de 2011
QUEVEDO | PATIO 230kV | Bahía Acoplador y Barra 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-10-22
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-2Ø2 | Bahía Acoplador y Barra 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-10-22
MILAGRO | PATIO 69kV | PATIO 69kV | Mantenimiento con restricción | 2011-10-23
MILAGRO | TRAFO ATK | ATK | Mantenimiento con restricción | 2011-10-23
MILAGRO | DISYUNTOR 52-2K2 | ATK 230kV | Mantenimiento con restricción | 2011-10-23
QUEVEDO | PATIO 230kV | Bahía Acoplador y Barra 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-10-23
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-2Ø2 | Bahía Acoplador y Barra 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-10-23
PASCUALES | TRAFO ATR | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-10-30
PASCUALES | DISYUNTOR 52-1R2 | ATR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-10-30
PASCUALES | DISYUNTOR 52-022 | GAS PASCUALES | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-10-30
PASCUALES | DISYUNTOR 52-042 | V GUAYAS | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-10-30
PASCUALES | DISYUNTOR 52-052 | VERGELES | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-10-30
PASCUALES | DISYUNTOR 52-062 | DAULE | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-10-30
PASCUALES | DISYUNTOR 52-072 | ECAPAG | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-10-30
PASCUALES | DISYUNTOR 52-082 | CERVECERIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-10-30
PASCUALES | DISYUNTOR 52-0R2 | ATR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-10-30
PASCUALES | DISYUNTOR 52-0Ø2 | TRANSFERENCIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-10-30
C.T.ENRIQUE GARCIA-PASCUALES | EGA0PAS | C1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-10-30
C.T. PASCUALES 2-PASCUALES | PAS20PAS | C1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-10-30
CUENCA-LIMON | CUE0LIM | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-10-30
QUEVEDO | PATIO 230kV | BAHIA PASCUALES 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-11-05
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-232 | BAHIA PASCUALES 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-11-05
TRINITARIA | PATIO 69kV | PATIO 69kV | Mantenimiento con restricción | 2011-11-06
TRINITARIA | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-11-06
TRINITARIA | DISYUNTOR 52-1Q2 | ATQ | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-11-06
TRINITARIA | DISYUNTOR 52-0Q2 | ATQ | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-11-06
TRINITARIA | DISYUNTOR 52-012 | GUASMO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-11-06
TRINITARIA | DISYUNTOR 52-022 | POWER BARGE | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-11-06
TRINITARIA | DISYUNTOR 52-042 | PRADERA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-11-06
TRINITARIA | DISYUNTOR 52-062 | PADRE CANALES | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-11-06
TRINITARIA | DISYUNTOR 52-0Ø2 | TRANSFERENCIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-11-06
QUEVEDO | PATIO 230kV | BAHIA PASCUALES 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-11-06
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-242 | BAHIA PASCUALES 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-11-06
MOLINO- ZHORAY C1 | MOL2MIL | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-11-05
MOLINO | DISYUNTOR 252-2L4 | BAHIA ZHORAY 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-11-05
ZHORAY | DISYUNTOR 252-212 | BAHIA MOLINO 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-11-05
MOLINO- ZHORAY C1 | MOL2MIL | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-11-05
QUEVEDO | PATIO 138kV | BAHIA DAULE PERIPA 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-10
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-152 | BAHIA DAULE PERIPA 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-09-10
QUEVEDO | PATIO 138kV | BAHIA DAULE PERIPA 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-11
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-162 | BAHIA DAULE PERIPA 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-09-11
PORTOVIEJO | PATIO 138kV | BAHIA DAULE PERIPA 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-17
PORTOVIEJO | PATIO 138kV | BAHIA DAULE PERIPA 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-09-17
PORTOVIEJO | PATIO 138kV | BAHIA DAULE PERIPA 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-09-18
PORTOVIEJO | PATIO 138kV | BAHIA DAULE PERIPA 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2011-09-18
MACHALA - ZORRITOS | MAC2ZOR | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 12 y 13 de noviembre de 2011
MACHALA | DISYUNTOR 52-212 | ZORRITOS | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 12 y 13 de noviembre de 2011
MACHALA | DISYUNTOR 52-0K2 | TRK | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 12 y 13 de noviembre de 2011
MACHALA | TRAFO TRK | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 12 y 13 de noviembre de 2011
MOLINO- ZHORAY C2 | MOL2MIL | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-11-06
MOLINO | DISYUNTOR 252-2L3 | BAHIA ZHORAY 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-11-06
ZHORAY | DISYUNTOR 252-222 | BAHIA MOLINO 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-11-06
MOLINO- ZHORAY C2 | MOL2MIL | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2011-11-06
SININCAY | TRAFO | TRAFO | Mantenimiento del transformador. Pruebas eléctricas | 2011-11-27
SININCAY | PATIO 230kV | PATIO 230kV | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-11-27
SININCAY | PATIO 69kV | PATIO 69kV | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-11-27
SININCAY | TRAFO | TRAFO | Mantenimiento del transformador. Pruebas eléctricas | 2011-11-27
MOLINO | TRAFO AT1 | TRAFO AT1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-12-04
MOLINO | DISYUNTOR 52-2AT1 | BAHIA AT1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-12-04
MOLINO | DISYUNTOR 152-2AT1 | BAHIA AT1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-12-04
MOLINO | TRAFO AT1 | TRAFO AT1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-12-04
MOLINO | DISYUNTOR 52-7R1 | BAHIA R1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-12-04
MOLINO | REAC R1 | REACTOR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-12-04
SANTA ROSA | DISYUNTOR 52-7X2 | RCX | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-12-09
SANTA ROSA | DISYUNTOR 52-7W2 | RCW | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-12-08
MOLINO | TRAFO AT2 | TRAFO AT2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-12-11
MOLINO | DISYUNTOR 52-2AT2 | BAHIA AT2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-12-11
MOLINO | DISYUNTOR 152-2AT2 | BAHIA AT2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-12-11
MOLINO | TRAFO AT1 | TRAFO AT2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-12-11
MOLINO | DISYUNTOR 52-7R2 | BAHIA R2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-12-11
MOLINO | REAC R2 | REACTOR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-12-11
IBARRA | DISYUNTOR 52-T1 | T1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-12-11
SANTA ROSA | DISYUNTOR 52-1C12 | C1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-12-11
SANTA ROSA | CAP C1 | CAP | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-12-11
SANTA ROSA | DISYUNTOR 52-1C22 | C2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-12-17
SANTA ROSA | CAP C2 | CAP | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-12-17
SANTA ROSA | DISYUNTOR 52-1C32 | C3 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-12-18
SANTA ROSA | CAP C3 | CAP | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-12-18
MACHALA | DISYUNTOR 52-712 | C1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-11-19
MACHALA | CAP C1 | CAP | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-11-19
MACHALA | DISYUNTOR 52-722 | C2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-11-20
MACHALA | CAP C2 | CAP | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-11-20
IBARRA | TRAFO T1 | TRAFO | Pruebas Eléctricas de los Ocho años | 02 y 03 de julio de 2011
IBARRA | DISYUNTOR 52-722 | C2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-05-14
IBARRA | CAP C2 | CAPACITOR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-05-14
SANTA ROSA | RCW | REACTOR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | Sábado 10 de Diciembre de 2011
IBARRA | DISYUNTOR 352-L1 | AMBI | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | Sábado 2 de julio de 2010
IBARRA | DISYUNTOR 352-L2 | S. ALEGRE | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | Sábado 2 de julio de 2010
SANTA ROSA - SANTO DOMINGO | UTN-ROS2DOM | C1 | Reflechado de conductores, desde E026 - E027 Y E058 - E059 del circuito 1 | Sábado y Domingo 11 y 12 de Junio del 2011
SANTA ROSA SANTO DOMINGO | UTN-ROS2DOM | C1 | Reflechado de conductores, desde E026 - E027 Y E058 - E059 del circuito 1 | Sábado y Domingo 11 y 12 de Junio del 2011
SANTA ROSA - SANTO DOMINGO | UTN-ROS2DOM | C1 | Reflechado de conductores, desde E001 a E007 del circuito 1 | Sábado y Domingo 12 y 13 de Marzo del 2011
SANTA ROSA SANTO DOMINGO | UTN-ROS2DOM | C1 | Reflechado de conductores, desde E001 a E007 del circuito 1 | Sábado y Domingo 12 y 13 de Marzo del 2011
SANTA ROSA - SANTO DOMINGO | UTN-ROS2DOM | C2 | Reflechado de conductores, desde E026 - E027 Y E058 - E059 del circuito 2 | Sábado y Domingo 25 y 26 de Junio del 2011
SANTA ROSA SANTO DOMINGO | UTN-ROS2DOM | C2 | Reflechado de conductores, desde E026 - E027 Y E058 - E059 del circuito 2 | Sábado y Domingo 25 y 26 de Junio del 2011
SANTA ROSA - SANTO DOMINGO | UTN-ROS2DOM | C2 | Reflechado de conductores, desde E001 a E007 del circuito 2 | Sábado y Domingo 26 y 27 de Marzo del 2011
SANTA ROSA SANTO DOMINGO | UTN-ROS2DOM | C2 | Reflechado de conductores, desde E001 a E007 del circuito 1 | Sábado y Domingo 26 y 27 de Marzo del 2011
SANTA ROSA | RCX | REACTOR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | Viernes 9 de Diciembre de 2011
TULCAN | DISYUNTOR 52-712 | C1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-06-12
TULCAN | CAP C1 | CAP | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-06-12
IBARRA | DISYUNTOR 52-712 | C1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-05-15
IBARRA | CAP C2 | CAPACITOR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2011-05-15
TOTORAS | DISYUNTOR 52-7Q2 | RCQ | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | Viernes 8 de Abril de 2011
TOTORAS | RCQ | REACTOR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | Viernes 8 de Abril de 2011
PROYECTOS DE MANTENIMIENTO
AMBATO TOTORAS | AMB1TOT | C1 | Traslado de conductores a torres de emergencia | 9 y 10 de octubre de 2010 de 05h00 a 16h00
AMBATO TOTORAS | AMB1TOT | C1 | Repotenciación de la línea (cambio de conductor) | 18 al 21 de diciembre de 2010
AMBATO TOTORAS | AMB1TOT | C1 | Repotenciación de la línea (cambio de conductor) | 27 al 30 de diciembre de 2010
SANTA ROSA - SANTO DOMINGO | ROS2DOM | C1 y C2 | Traslado de conductor a torres de emergencia para instalacion de torres intermedias | 16 y 17 de julio de 2011
SANTA ROSA - SANTO DOMINGO | ROS2DOM | C1 y C2 | Traslado de conductor a torres definitivas para instalacion de torres intermedias | 30 y 31 de julio de 2011
SANTA ROSA - TOTORAS | ROS2TOT | C1 y C2 | Traslado de conductor a torres de emergencia para instalacion de torres intermedias | 17 y 18 de septiembre de 2011
SANTA ROSA - TOTORAS | ROS2TOT | C1 y C2 | Traslado de conductor a torres definitivas para instalacion de torres intermedias | 1 y 2 de octubre de 2011
MILAGRO BABAHOYO | MIL1BAB | C1 | Cambio de estructuras en lineas de transmision | 14 y 15 de mayo de 2011
MILAGRO BABAHOYO | MIL1BAB | C1 | Cambio de estructuras en lineas de transmision | 13 y 14 de agosto de 2011
MILAGRO BABAHOYO | MIL1BAB | C1 | Cambio de estructuras en lineas de transmision | 3 y 4 de septiembre de 2011
MILAGRO BABAHOYO | MIL1BAB | C1 | Cambio de estructuras en lineas de transmision | 17 y 18 de diciembre de 2011
MILAGRO BABAHOYO | MIL1BAB | C1 | Cambio de estructuras en lineas de transmision | 7 y 8 de enero de 2012
MILAGRO BABAHOYO | MIL1BAB | C1 | Cambio de estructuras en lineas de transmision | 21 y 22 de abril de 2012
MILAGRO SAN IDELFONSO | MIL1SID | C1 y C2 | Cambio de estructuras en lineas de transmision | 13 y 14 de agosto de 2011
MILAGRO SAN IDELFONSO | MIL1SID | C1 y C2 | Cambio de estructuras en lineas de transmision | 12 y 13 de noviembre de 2011
MILAGRO SAN IDELFONSO | MIL1SID | C1 y C2 | Cambio de estructuras en lineas de transmision | 24 y 25 de noviembre de 2011
MILAGRO SAN IDELFONSO | MIL1SID | C1 y C2 | Cambio de estructuras en lineas de transmision | 23 y 24 de febrero de 2012
MULALO | TRAFO | ATQ | MANTENIMIENTO DEL LTC /UNIDAD DE FILTRADO | 2011-07-09
ESMERALDAS | TRAFO | AA1 | MANTENIMIENTO DEL LTC /UNIDAD DE FILTRADO | 2011-07-10
IBARRA | TRAFO | T1 | MANTENIMIENTO DEL LTC | 2011-07-16
IBARRA/Orellana | TRAFO | ATQ | MANTENIMIENTO DEL LTC /UNIDAD DE FILTRADO | 2011-07-17
PORTOVIEJO | TRAFO | AA1 | MANTENIMIENTO DEL LTC /UNIDAD DE FILTRADO | 2011-07-24
BABAHOYO | TRAFO | ATQ | MANTENIMIENTO DEL LTC /UNIDAD DE FILTRADO | 2011-07-24
ORELLANA | TRAFO | ATQ | REVISION DEL LTC | 2011-07-31
NOTA: | Los trabajos que se incluyen como proyectos de mantenimiento estan sujetos a concursos como los proyectos de construcción por lo que las fechas son también tentativas
Formulas:
FECHA DEL TRABAJO = +[FECHA DEL TRABAJO, row above]
FECHA DEL TRABAJO = [FECHA DEL TRABAJO, row above]
Note on F116: JMERA: Horario: de 07H00 a 14H00
Note on F128: JMERA: Horario: de 07H00 a 14H00
Note on F55: JMERA: Horario 8-12h00
Note on F57: JMERA: Horario 13-17h00
Note on F72: JMERA: Horario: de 08H00 a 12H00
Note on F74: JMERA: Horario: de 1300 a 17H00
Note on F3: JMERA: Se requeire salioda de este línea por el tiempo de 3 horas
Note on F14: JMERA: Se requeire salioda de este línea por el tiempo de 4 horas de 08H00 a 12H00