## FINAL
PLAN DE MANTENIMIENTO ENERO - DICIEMBRE 2013
LINEA O SUBESTACION | ELEMENTO AFECTADO | CIRCUITO O BAHIA | TRABAJO A REALIZARSE | FECHA DEL TRABAJO | HORARIO
ESMERALDAS | SUBESTACION MOVIL PAUWELS | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-03-24 | 07h00 a 17h00
AGOYAN- TOTORAS | UTN-AGO1-TOT | E047-E056 DEL C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-03-30 | 07h00 a 17h00
AGOYAN- TOTORAS | UTN-AGO1-TOT | E047-E056 DEL C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-03-31 | 07h00 a 17h00
TOTORAS | DISYUNTOR 52-7Q2 | RCQ | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas Eléctricas | 2013-04-04 | 07h00 a 17h00
TOTORAS | RCQ | REACTOR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-04-04 | 07h00 a 17h00
PUYO-TENA | PYO1-TEN | E125-E251 | Lavado de aislación línea desenergizada ESTRUCTURAS DE RETENSION | 2013-04-14 | 07h00 a 17h00
IBARRA | DISYUNTOR 52-722 | C2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-05-11 | 07h00 a 17h00
IBARRA | CAP C2 | CAPACITOR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-05-11 | 07h00 a 17h00
IBARRA | DISYUNTOR 52-712 | C1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-05-12 | 07h00 a 17h00
IBARRA | CAP C1 | CAPACITOR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-05-12 | 07h00 a 17h00
SANTA ROSA | TRAFO TRN | TRAFO | Mantenimiento Transformador preventivo con restricción - Pruebas eléctricas (complementar) | 2013-05-19 | 07h00 a 17h00
SANTA ROSA | DISYUNTOR 52-1N2 | TRN | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-05-19 | 07h00 a 17h00
SANTA ROSA | TRAFO TRN | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-05-19 | 07h00 a 17h00
QUEVEDO | REAC RCW | BAHIA REACTOR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos . | 2013-05-30 | 07h00 a 17h00
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-7W2 | RCW | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos . | 2013-05-31 | 07h00 a 17h00
QUEVEDO | REAC RCW | REACTOR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos . | 2013-05-31 | 07h00 a 17h00
ESMERALDAS | TRAFO AA2 | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-06-08 | 07h00 a 17h00
ESMERALDAS | DISYUNTOR 452-A2 | AA2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-06-08 | 07h00 a 17h00
ESMERALDAS | DISYUNTOR 352-AA2 | AA2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-06-08 | 07h00 a 17h00
IBARRA | TRAFO ATQ | TRAFO CHINT | Pruebas Eléctricas y reajuste | 2013-06-09 | 07h00 a 17h00
IBARRA | DISYUNTOR 52-1Q2 | ATQ | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-06-09 | 07h00 a 17h00
IBARRA | DISYUNTOR 52-0Q2 | ATQ | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-06-09 | 07h00 a 17h00
IBARRA | DISYUNTOR 52-012 | OTAVALO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-06-09 | 07h00 a 17h00
IBARRA | DISYUNTOR 52-022 | COTACACHI | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-06-09 | 07h00 a 17h00
IBARRA | DISYUNTOR 52-032 | TULCAN | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-06-09 | 07h00 a 17h00
ESMERALDAS | TRAFO AA1 | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-06-09 | 07h00 a 17h00
ESMERALDAS | DISYUNTOR 452-A1 | AA1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-06-09 | 07h00 a 17h00
ESMERALDAS | DISYUNTOR 352-AA1 | AA1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-06-09 | 07h00 a 17h00
ESMERALDAS | DISYUNTOR 452-K | TRANSFERENCIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-06-09 | 07h00 a 17h00
TULCAN | DISYUNTOR 52-712 | C1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-06-15 | 07h00 a 17h00
TULCAN | CAP C1 | CAP | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-06-15 | 07h00 a 17h00
PORTOVIEJO | TRAFO AA1 | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-07-14 | 06h00 a 10h00
PORTOVIEJO | DISYUNTOR 452-A1 | AA1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos.- Lavado de aislamiento | 2013-07-14 | 06h00 a 10h00
PORTOVIEJO | DISYUNTOR 352-A1 | AA1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos.- Lavado de aislamiento | 2013-07-14 | 06h00 a 10h00
PORTOVIEJO | TRAFO AA2 | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-07-14 | 06h00 a 10h00
PORTOVIEJO | DISYUNTOR 452-A2 | AA2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos.- Lavado de aislamiento | 2013-07-14 | 06h00 a 10h00
PORTOVIEJO | DISYUNTOR 352-A2 | AA2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos.- Lavado de aislamiento | 2013-07-14 | 06h00 a 10h00
DAULE PERIPA - CHONE | UTN DRP-CHO | C1 | Lavado aislacion de subestacion Chone | 2013-07-28 | 06h00 a 10h00
CHONE | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos.- Lavado de aislación y estructura | 2013-07-28 | 06h00 a 10h00
CHONE | DISYUNTOR 52-112 | DAULE PERIPA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos.- Pruebas eléctricas de interruptor Equipo GIS | 2013-07-28 | 06h00 a 10h00
CHONE | DISYUNTOR 52-122 | SEVERINO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos.- Pruebas eléctricas de interruptor Equipo GIS | 2013-07-28 | 06h00 a 10h00
CHONE | DISYUNTOR 52-1Ø2 | TRANSFERENCIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos.- Pruebas eléctricas de interruptor Equipo GIS | 2013-07-28 | 06h00 a 10h00
CHONE | DISYUNTOR 52-1Q2 | ATQ | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos.- Pruebas eléctricas de interruptor Equipo GIS | 2013-07-28 | 06h00 a 10h00
SAN GREGORIO | AUTOTRANSFORMADOR ATT | AUTOTRANSFORMADOR ATT | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos. Lavado de Autotransformador y su aislación. | 2013-08-11 | 06h00 a 16h00
SAN GREGORIO | DISYUNTOR 52-242 | BAHIA QUEVEDO 1 230 kV | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos. Lavado aislación. | 2013-08-11 | 06h00 a 16h00
SAN GREGORIO | DISYUNTOR 52-1T2 | BAHIA ATT 138 kV | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos. Lavado aislación. | 2013-08-11 | 06h00 a 16h00
TOTORAS | PATIO 230kV | TRANSFORMADOR ATT | CAMBIO DE FASES | 2013-08-17 | 06h00 a 16h00
TOTORAS | DISYUNTO 52-2T2 | BAHIA ATT 230 KV | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-08-17 | 06h00 a 16h00
TOTORAS | DISYUNTO 52-1T2 | BAHIA ATT 138 KV | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-08-17 | 06h00 a 16h00
TOTORAS | PATIO 138 kV | TRANSFORMADOR ATQ | CAMBIO DE FASES | 2013-08-18 | 06h00 a 10h00
TOTORAS | DISYUNTO 52-1Q2 | BAHIA ATT 138 KV | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-08-18 | 06h00 a 16h00
TOTORAS | DISYUNTO 52-OQ2 | BAHIA ATT 69 KV | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-08-18 | 06h00 a 16h00
PORTOVIEJO | PATIO 138kV | BAHIA DAULE PERIPA 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-08-31 | 06h00 a 16h00
PORTOVIEJO | DISYUNTOR 452-L2 | BAHIA DAULE PERIPA 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-08-31 | 06h00 a 16h00
PORTOVIEJO | PATIO 138kV | BAHIA DAULE PERIPA 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos.- Lavado aislación | 2013-09-01 | 06h00 a 16h00
PORTOVIEJO | DISYUNTOR 452-L1 | BAHIA DAULE PERIPA 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-09-01 | 06h00 a 16h00
PORTOVIEJO | PATIO 138kV | BAHIA SAN GERGORIO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos.- Lavado aislación | 2013-09-08 | 06h00 a 16h00
PORTOVIEJO | DISYUNTOR 452-L3 | BAHIA SAN GERGORIO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-09-08 | 06h00 a 16h00
SANTA ROSA | TRAFO ATU | TRAFO | Mantenimiento Transformador preventivo con restricción - Cambio de fase | 2013-09-15 | 06h00 a 16h00
SANTO DOMINGO | TRAFO ATU | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-09-21 | 06h00 a 16h00
SANTO DOMINGO | DISYUNTOR 52-2U2 | ATU | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-09-21 | 06h00 a 16h00
SANTO DOMINGO | DISYUNTOR 52-1U2 | ATU | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-09-21 | 06h00 a 16h00
SANTO DOMINGO | DISYUNTOR 52-7W2 | RCW | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-09-21 | 06h00 a 16h00
SANTO DOMINGO | REAC RCW | REACTOR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-09-21 | 06h00 a 16h00
SANTO DOMINGO | TRAFO ATR | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-22 | 06h00 a 10h00
SANTO DOMINGO | DISYUNTOR 52-1R2 | ATR 138kV | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-09-22 | 06h00 a 10h00
SANTO DOMINGO | DISYUNTOR 52-012 | SANTO DOMINGO 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-09-22 | 06h00 a 10h00
SANTO DOMINGO | DISYUNTOR 52-022 | SANTO DOMINGO 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-09-22 | 06h00 a 10h00
SANTO DOMINGO | DISYUNTOR 52-0Ø2 | TRANSFERENCIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-09-22 | 06h00 a 10h00
SANTO DOMINGO | DISYUNTOR 52-0R2 | ATR 69kV. | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-09-22 | 06h00 a 10h00
SANTO DOMINGO | PATIO 230kV | BAHIA QUEVEDO 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-28 | 06h00 a 16h00
SANTO DOMINGO | DISYUNTOR 52-242 | QUEVEDO 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-09-28 | 06h00 a 16h00
SANTO DOMINGO | PATIO 230kV | BAHIA QUEVEDO 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-29 | 06h00 a 16h00
SANTO DOMINGO | DISYUNTOR 52-232 | QUEVEDO 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-09-29 | 06h00 a 16h00
SANTO DOMINGO | PATIO 230kV | Bahía Acoplador y Barra 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-05 | 06h00 a 16h00
SANTO DOMINGO | DISYUNTOR 52-2Ø2 | Bahía Acoplador y Barra 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-10-05 | 06h00 a 16h00
SANTO DOMINGO | PATIO 230kV | Bahía Acoplador y Barra 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-06 | 06h00 a 16h00
SANTO DOMINGO | DISYUNTOR 52-2Ø2 | Bahía Acoplador y Barra 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-10-06 | 06h00 a 16h00
SANTA ROSA | DISYUNTOR 52-1C12 | C1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-11 | 06h00 a 16h00
SANTA ROSA | CAP C1 | CAP | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-11 | 06h00 a 16h00
SANTO DOMINGO | PATIO 230kV | BAHIA SANTA ROSA 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-12 | 06h00 a 16h00
SANTO DOMINGO | DISYUNTOR 52-222 | SANTA ROSA 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-10-12 | 06h00 a 16h00
SANTA ROSA | DISYUNTOR 52-1C22 | C2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-12 | 06h00 a 16h00
SANTA ROSA | CAP C2 | CAP | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-12 | 06h00 a 16h00
SANTO DOMINGO | PATIO 230kV | BAHIA SANTA ROSA 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-13 | 06h00 a 16h00
SANTO DOMINGO | DISYUNTOR 52-212 | SANTA ROSA 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-10-13 | 06h00 a 16h00
SANTA ROSA | DISYUNTOR 52-1C32 | C3 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-13 | 06h00 a 16h00
SANTA ROSA | CAP C3 | CAP | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-13 | 06h00 a 16h00
SANTO DOMINGO | PATIO 138kV | BAHIA ESMERALDAS 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-19 | 06h00 a 16h00
SANTO DOMINGO | DISYUNTOR 52-112 | ESMERALDAS 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-10-19 | 06h00 a 16h00
SANTO DOMINGO | PATIO 138kV | BAHIA ESMERALDAS 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-20 | 06h00 a 16h00
SANTO DOMINGO | DISYUNTOR 52-122 | ESMERALDAS 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-10-20 | 06h00 a 16h00
SANTO DOMINGO | REAC RCW | REACTOR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos . | 2013-11-06 | 06h00 a 16h00
SANTO DOMINGO | DISYUNTOR 52-7W2 | RCW | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Pruebas eléctricas | 2013-11-06 | 06h00 a 16h00
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-252 | BAHIA SAN GREGORIO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos.- Lavado aislación | 2013-11-09 | 06h00 a 16h00
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-242 | BAHIA PASCUALES 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos.- Lavado aislación | 2013-11-10 | 06h00 a 16h00
SANTA ROSA | DISYUNTOR 52-7X2 | BAHIA RCX | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas | 2013-11-13 | 06h00 a 16h00
SANTA ROSA | RCX | REACTOR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-11-13 | 06h00 a 16h00
SANTA ROSA | DISYUNTOR 52-7W2 | BAHIA RCW | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas | 2013-11-14 | 06h00 a 16h00
SANTA ROSA | RCW | REACTOR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-11-14 | 06h00 a 16h00
QUEVEDO | TRAFO ATT | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-11-16 | 06h00 a 16h00
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-2T2 | ATT | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-11-16 | 06h00 a 16h00
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-1T2 | ATT | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-11-16 | 06h00 a 16h00
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-7W2 | RCW | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-11-16 | 06h00 a 16h00
QUEVEDO | REAC RCW | REACTOR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-11-16 | 06h00 a 16h00
QUEVEDO | TRAFO ATR | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-11-17 | 06h00 a 10h00
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-1R2 | ATR 138kV | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-11-17 | 06h00 a 10h00
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-012 | QUEVEDO NORTE | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-11-17 | 06h00 a 10h00
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-022 | QUEVEDO SUR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-11-17 | 06h00 a 10h00
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-0Ø2 | TRANSFERENCIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-11-17 | 06h00 a 10h00
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-0R2 | ATR 69kV. | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-11-17 | 06h00 a 10h00
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-032 | CALOPE | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-11-17 | 06h00 a 10h00
QUEVEDO | PATIO 230kV | Bahía Acoplador y Barra 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-11-23 | 06h00 a 16h00
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-2Ø2 | Bahía Acoplador y Barra 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-11-23 | 06h00 a 16h00
QUEVEDO | PATIO 230kV | Bahía Acoplador y Barra 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-11-24 | 06h00 a 16h00
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-2Ø2 | Bahía Acoplador y Barra 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-11-24 | 06h00 a 16h00
QUEVEDO | PATIO 138kV | BAHIA DAULE PERIPA 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-11-30 | 06h00 a 16h00
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-152 | BAHIA DAULE PERIPA 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-11-30 | 06h00 a 16h00
QUEVEDO | PATIO 138kV | BAHIA DAULE PERIPA 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-12-01 | 06h00 a 16h00
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-162 | BAHIA DAULE PERIPA 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-12-01 | 06h00 a 16h00
POSORJA | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento del transformador | 2013-01-21 | 06h30 a 10h30
PASCUALES | REACTOR | RCX | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-01-01 | 07h30 a 16h30
ELECTROQUIL-POSORJA | ELE1POS | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 21 y 22 de enero de 2013 | 07h00 a 10h00
POSORJA | DISYUNTOR 52-1Q2 | ELECTROQUIL | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 21 y 22 de enero de 2013 | 07h00 a 10h00
POSORJA | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 21 y 22 de enero de 2013 | 07h00 a 10h00
POSORJA | DISYUNTOR 52-042 | PLAYAS | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 21 y 22 de enero de 2013 | 07h00 a 10h00
POSORJA | DISYUNTOR 52-052 | POSORJA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 21 y 22 de enero de 2013 | 07h00 a 10h00
POSORJA | DISYUNTOR 52-0Q2 | ATQ | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 21 y 22 de enero de 2013 | 07h00 a 10h00
POSORJA | DISYUNTOR 52-0Ø2 | TRANSFERENCIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 21 y 22 de enero de 2013 | 07h00 a 10h00
POSORJA | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento del transformador | 21 y 22 de enero de 2013 | 07h00 a 10h00
PASCUALES-SANTA ELENA | PAS1SEL | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-01-29 | 07h00 a 17h00
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-142 | PASCUALES | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-01-29 | 07h00 a 17h00
PASCUALES | DISYUNTOR 52-112 | SANTA ELENA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-01-29 | 07h00 a 17h00
SANTA ELENA | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-01-28 | 06h00 a 09h00
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-1Ø2 | TRANSFERENCIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-01-29 | 06h00 a 09h00
SANTA ELENA | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-01-29 | 06h00 a 09h00
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-022 | CHANDUY | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-01-29 | 06h00 a 09h00
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-042 | COLONCHE | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-01-29 | 06h00 a 09h00
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-062 | LIBERTAD | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-01-29 | 06h00 a 09h00
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-082 | SALINAS | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-01-29 | 06h00 a 09h00
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-092 | C1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-01-29 | 06h00 a 09h00
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-0Q2 | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-01-29 | 06h00 a 09h00
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-0Ø2 | TRANSFERENCIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-01-29 | 06h00 a 09h00
SANTA ELENA | CAP C1 | CAPACITOR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-01-29 | 06h00 a 09h00
ZHORAY | ZHORAY | MAZAR 2 | Mantenimietno de bahía con restricción | 2013-05-27 | 07h30 a 16h30
PASCUALES | PATIO 138kV | CAPACITORES 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-06-01 | 07h00 a 17h00
PASCUALES | PATIO 138kV | CAPACITORES 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-06-02 | 07h00 a 17h00
POLICENTRO | PATIO 13.8kV | CAPACITORES 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-06-08 | 07h00 a 17h00
POLICENTRO | PATIO 13.8kV | CAPACITORES 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-06-09 | 07h00 a 17h00
CARAGUAY | PATIO 69kV | CAPACITORES 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-06-15 | 07h00 a 17h00
PASCUALES | PATIO 69kV | CAPACITORES 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-06-22 | 07h00 a 17h00
PASCUALES | PATIO 69kV | CAPACITORES 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-06-23 | 07h00 a 17h00
NUEVA PROSPERINA | PATIO 69kV | CAPACITORES 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-06-29 | 07h00 a 17h00
MILAGRO | PATIO 13.8kV | CAPACITORES 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-06-30 | 07h00 a 17h00
LOJA | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento del transformador | 2013-06-30 | 06h30 a 10h30
CUENCA-LOJA | CUE1LOJ | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-06-30 | 06h30 a 10h30
CUENCA | DISYUNTOR 52-132 | LOJA 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-06-30 | 06h30 a 10h30
LOJA | DISYUNTOR 52-142 | CUENCA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-06-30 | 06h30 a 10h30
LOJA | DISYUNTOR 52-1Ø2 | TRANSFERENCIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-06-30 | 06h30 a 10h30
LOJA | DISYUNTOR 52-062 | LOJA 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-06-30 | 06h30 a 10h30
LOJA | DISYUNTOR 52-082 | LOJA 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-06-30 | 06h30 a 10h30
LOJA | DISYUNTOR 52-0Ø2 | TRANSFERENCIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-06-30 | 06h30 a 10h30
LOJA | DISYUNTOR 52-0Q2 | ATQ | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-06-30 | 06h30 a 10h30
LOJA | DISYUNTOR 52-012 | C1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-06-30 | 06h30 a 10h30
LOJA | DISYUNTOR 52-042 | LOJA 3 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-06-30 | 06h30 a 10h30
LOJA | CAP C1 | CAPACITOR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-06-30 | 06h30 a 10h30
LOJA | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento del transformador | 2013-06-30 | 06h30 a 10h30
LOJA - CUMBARATZA | LOJA- CUMBARATZA | CIRCUITO 1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-06-30 | 06h30 a 10h30
MACHALA | TRAFO ATR | TRAFO | Mantenimiento del transformador | 2013-07-06 | 07h00 a 17h00
MACHALA | DISYUNTOR 52-1R2 | ATR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-07-06 | 07h00 a 17h00
MACHALA | DISYUNTOR 52-0R2 | ATR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-07-06 | 07h00 a 17h00
MACHALA | TRAFO ATR | TRAFO | Mantenimiento del transformador | 2013-07-06 | 07h00 a 17h00
MACHALA | PATIO 69kV | EMELORO 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-07-06 | 07h00 a 10h00
MACHALA | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento del transformador | 2013-07-07 | 07h00 a 17h00
MACHALA | DISYUNTOR 52-1Q2 | ATQ | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-07-07 | 07h00 a 17h00
MACHALA | DISYUNTOR 52-0Q2 | ATQ | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-07-07 | 07h00 a 17h00
MACHALA | TRAFO ATR | TRAFO | Mantenimiento del transformador | 2013-07-07 | 07h00 a 17h00
MACHALA | PATIO 69kV | EMELORO 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-07-07 | 07h00 a 10h00
PASCUALES | PATIO 230kV | BARRA 1, CIRCUITOS 1 y TRANSFORMADOR ATU | Mantenimiento con restricción y lavado de aislación de seccionadores conectados a barra 1 | 2013-07-07 | 07h00 a 17h00
PASCUALES | PATIO 230kV | BARRA 2, CIRCUITOS 2 y TRANSFORMADOR ATT | Mantenimiento con restricción y lavado de aislación de seccionadores conectados a barra 2 | 2013-07-14 | 07h00 a 17h00
MILAGRO | PATIO 230kV | BARRA 1, CIRCUITOS 1 y TRANSFORMADOR ATU | Mantenimiento con restricción y lavado de aislación de seccionadores conectados a barra 1 | 2013-07-21 | 07h00 a 17h00
MILAGRO | PATIO 230kV | BARRA 2, CIRCUITOS 2 y TRANSFORMADOR ATK | Mantenimiento con restricción y lavado de aislación de seccionadores conectados a barra 1 | 2013-07-28 | 06h00 a 10h00
MILAGRO | TRAFO ATK | ATK | Mantenimiento con restricción | 2013-07-28 | 06h00 a 10h00
MILAGRO | PATIO 69kV | ATK 230kV | Mantenimiento con restricción | 2013-07-28 | 06h00 a 10h00
MILAGRO-MACHALA | MIL1SID | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-07-21 | 07h00 a 17h00
MACHALA | BAHÍA | MILAGRO 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-07-21 | 07h00 a 17h00
MILAGRO | BAHÍA | MACHALA 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-07-21 | 07h00 a 17h00
MILAGRO-MACHALA | MIL2MAC | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-07-28 | 06h00 a 16h00
MACHALA | BAHÍA | MILAGRO 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-07-28 | 07h00 a 17h00
MILAGRO | BAHÍA | MACHALA 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-07-28 | 07h00 a 17h00
MACHALA - ZORRITOS | MAC2ZOR | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-07-28 | 06h00 a 16h00
MACHALA | DISYUNTOR 52-212 | ZORRITOS | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-07-28 | 06h00 a 16h00
MACHALA | DISYUNTOR 52-0K2 | TRK | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-07-28 | 06h00 a 16h00
MACHALA | TRAFO TRK | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-07-28 | 06h00 a 16h00
MILAGRO-SAN IDELFONSO | MIL1SID | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 31 de julio y 01 de agosto de 2013 | 07h00 a 17h00
SAN IDELFONSO | DISYUNTOR 52-132 | MILAGRO 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 31 de julio y 01 de agosto de 2013 | 07h00 a 17h00
MILAGRO | DISYUNTOR 52-142 | SAN IDELFONSO 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 31 de julio y 01 de agosto de 2013 | 07h00 a 17h00
MILAGRO-SAN IDELFONSO | MIL1SID | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 02 y 03 de agosto de 2013 | 07h00 a 17h00
SAN IDELFONSO | DISYUNTOR 52-142 | MILAGRO 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 02 y 03 de agosto de 2013 | 07h00 a 17h00
MILAGRO | DISYUNTOR 52-162 | SAN IDELFONSO 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 02 y 03 de agosto de 2013 | 07h00 a 17h00
NUEVA PROSPERINA | PATIO 230kV | BARRA TRK, y TRANSFORMADOR TRK | Mantenimiento con restricción y lavado de aislación de seccionadores conectados a barra 1 | 2013-08-04 | 06h00 a 16h00
NUEVA PROSPERINA | PATIO 69kV | BARRA 69kV, PATIO 69kV y TRANSFORMADOR TRK | Mantenimiento con restricción y lavado de aislación de seccionadores conectados a barra 2 | 2013-08-04 | 06h00 a 16h00
BAJO ALTO -SAN IDELFONSO | BAL1SID | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 31 de julio y 01 de agosto de 2013 | 07h00 a 17h00
SAN IDELFONSO | BAHÍA | BAJO ALTO 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 31 de julio y 01 de agosto de 2013 | 07h00 a 17h00
BAJO ALTO-SAN IDELFONSO | MIL1SID | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-08-05 | 07h00 a 17h00
SAN IDELFONSO | BAHÍA | BAJO ALTO 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-08-05 | 07h00 a 17h00
SAN IDELFONSO-MACHALA | SID1MAC | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-08-08 | 07h00 a 17h00
SAN IDELFONSO | DISYUNTOR 52-112 | MACHALA 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-08-08 | 07h00 a 17h00
SAN IDELFONSO-MACHALA | SID1MAC | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-08-08 | 07h00 a 17h00
SAN IDELFONSO-MACHALA | SID1MAC | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-08-09 | 07h00 a 17h00
SAN IDELFONSO | DISYUNTOR 52-122 | MACHALA 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-08-09 | 07h00 a 17h00
SAN IDELFONSO-MACHALA | SID1MAC | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-08-09 | 07h00 a 17h00
ZHORAY | ZHORAY | MAZAR 1 | Mantenimietno de bahía con restricción | 2013-08-18 | 07h30 a 16h30
MILAGRO | PATIO 138KV | PATIO 138kV Y TRANSFORMADOR ATU | Mantenimiento con restricción y lavado de aislación de seccionadores conectados a barra 1 | 17 y 18 de agosto de 2013 | 07h00 a 10h00
BABAHOYO | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento del transformador | 17 y 18 de agosto de 2013 | 07h00 a 10h00
MILAGRO-BABAHOYO | MIL1BAB | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 17 y 18 de agosto de 2013 | 07h00 a 10h00
BABAHOYO | DISYUNTOR 52-1Q2 | MILAGRO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 17 y 18 de agosto de 2013 | 07h00 a 10h00
MILAGRO | DISYUNTOR 52-112 | BABAHOYO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 17 y 18 de agosto de 2013 | 07h00 a 10h00
BABAHOYO | DISYUNTOR 52-0Q2 | EMELRIOS | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 17 y 18 de agosto de 2013 | 07h00 a 10h00
MILAGRO | DISYUNTOR 52-1Ø2 | TRANSFERENCIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 17 y 18 de agosto de 2013 | 07h00 a 10h00
BABAHOYO | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento del transformador | 17 y 18 de agosto de 2013 | 07h00 a 10h00
PASCUALES-ELECTROQUIL | PAS1ELQ | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-08-20 | 07h00 a 17h00
PASCUALES | DISYUNTOR 52-122 | ELECTROQUIL | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-08-20 | 07h00 a 17h00
PASCUALES-ELECTROQUIL | PAS1ELQ | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-08-20 | 07h00 a 17h00
PASCUALES-POLICENTRO C1 | PAS1POL | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-08-24 | 06h30 a 16h30
POLICENTRO | DISYUNTOR 52-112 | PASCUALES 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-08-24 | 06h30 a 16h30
PASCUALES | DISYUNTOR 52-162 | POLICENTRO 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-08-24 | 06h30 a 16h30
PASCUALES-POLICENTRO C1 | PAS1POL | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-08-24 | 06h30 a 16h30
PASCUALES-POLICENTRO C2 | PAS1POL | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-08-25 | 07h00 a 17h00
POLICENTRO | DISYUNTOR 52-132 | PASCUALES 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-08-25 | 06h30 a 16h30
PASCUALES | DISYUNTOR 52-152 | POLICENTRO 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-08-25 | 06h30 a 16h30
PASCUALES-POLICENTRO C2 | PAS1POL | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-08-25 | 06h30 a 16h30
S/E POLICENTRO | PATIO 69kV | PATIO 69kV | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-08-25 | 06h00 a 16h00
POLICENTRO | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-08-25 | 06h00 a 16h00
POLICENTRO | DISYUNTOR 52-1Q2 | ATQ | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-08-25 | 06h00 a 16h00
POLICENTRO | DISYUNTOR 52-0Q2 | ATQ | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-08-25 | 06h00 a 16h00
S/E POLICENTRO | PATIO 69kV | PATIO 69kV | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-08-25 | 06h00 a 16h00
SAN IDELFONSO | SAN IDELFONSO | BAHIA MACHALA POWER | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-08-08 | 07h00 a 17h00
MOLINO - RIOBAMBA | MOL2RIO | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-08-24 | 07h00 a 17h00
RIOBAMBA | PATIO 230kV | BAHIA MOLINO | Lavado de aislación | 2013-08-24 | 07h00 a 17h00
MOLINO | PATIO 230kV | BAHIA RIOBAMBA | Lavado de aislación | 2013-08-24 | 07h00 a 17h00
MOLINO - TOTORAS | MOL2TOT | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-08-25 | 07h00 a 17h00
MOLINO | PATIO 230kV | BAHIA TOTORAS | Lavado de aislación | 2013-08-25 | 07h00 a 17h00
TOTORAS | PATIO 230kV | BAHIA MOLINO | Lavado de aislación | 2013-08-25 | 07h00 a 17h00
PASCUALES-SANTA ELENA | PAS1SEL | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-08-27 | 07h00 a 17h00
SANTA ELENA | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-08-26 | 06h00 a 09h00
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-142 | PASCUALES | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-08-27 | 06h00 a 09h00
PASCUALES | DISYUNTOR 52-112 | SANTA ELENA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-08-27 | 06h00 a 09h00
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-1Ø2 | TRANSFERENCIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-08-27 | 06h00 a 09h00
SANTA ELENA | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-08-27 | 06h00 a 09h00
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-022 | CHANDUY | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-08-27 | 06h00 a 09h00
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-042 | COLONCHE | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-08-27 | 06h00 a 09h00
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-062 | LIBERTAD | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-08-27 | 06h00 a 09h00
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-082 | SALINAS | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-08-27 | 06h00 a 09h00
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-092 | C1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-08-27 | 06h00 a 09h00
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-0Q2 | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-08-27 | 06h00 a 09h00
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-0Ø2 | TRANSFERENCIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-08-27 | 06h00 a 09h00
SANTA ELENA | CAP C1 | CAPACITOR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-08-27 | 06h00 a 09h00
TRINITARIA - SALITRAL | TRI1SAL | C1 y C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 31 de agosto y 01 de septiembre de 2013 | 07h00 a 17h00
TRINITARIA | SALITRAL | SALITRAL | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 31 de agosto y 01 de septiembre de 2013 | 07h00 a 17h00
SALITRAL | TRINITARIA | TRINITARIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 31 de agosto y 01 de septiembre de 2013 | 07h00 a 17h00
TRINITARIA - SALITRAL | TRI1SAL | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 31 de agosto y 01 de septiembre de 2013 | 07h00 a 17h00
SALITRAL | BANCO ATQ | TRAFO | Mantenimiento del transformador | 2013-08-31 | 07h00 a 17h00
MOLINO - RIOBAMBA | MOL2RIO | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-09-01 | 07h00 a 17h00
RIOBAMBA | PATIO 230kV | BAHIA MOLINO | Lavado de aislación | 2013-09-01 | 07h00 a 17h00
MOLINO | PATIO 230kV | BAHIA RIOBAMBA | Lavado de aislación | 2013-09-01 | 07h00 a 17h00
MOLINO - TOTORAS | MOL2TOT | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-08-31 | 07h00 a 17h00
MOLINO | PATIO 230kV | BAHIA TOTORAS | Lavado de aislación | 2013-08-31 | 07h00 a 17h00
TOTORAS | PATIO 230kV | BAHIA MOLINO | Lavado de aislación | 2013-08-31 | 07h00 a 17h00
RIOBAMBA | TRAFO TRK | TRAFO | Mantenimiento del transformador | 2013-09-01 | 06h30 a 10h30
TOTORAS - RIOBAMBA | TOTORAS - RIOBAMBA | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-09-01 | 06h30 a 16h30
RIOBAMBA | DISYUNTOR 52-2K2 | TRK | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-01 | 06h30 a 10h30
RIOBAMBA | DISYUNTOR 52-0K2 | TRK | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-01 | 06h30 a 10h30
RIOBAMBA | DISYUNTOR 52-032 | RIOBAMBA 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-01 | 06h30 a 10h30
RIOBAMBA | DISYUNTOR 52-042 | GUARANDA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-01 | 06h30 a 10h30
RIOBAMBA | DISYUNTOR 52-052 | RIOBAMBA 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-01 | 06h30 a 10h30
RIOBAMBA | DISYUNTOR 52-0Ø2 | TRANSFERENCIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-01 | 06h30 a 10h30
RIOBAMBA | DISYUNTOR 52-082 | RIOBAMBA 3 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-01 | 06h30 a 10h30
RIOBAMBA | DISYUNTOR 52-7Q2 | RCQ | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-01 | 06h30 a 10h30
RIOBAMBA | REAC RCQ | REACTOR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-01 | 06h30 a 10h30
RIOBAMBA | TRAFO TRK | TRAFO | Mantenimiento del transformador | 2013-09-01 | 06h30 a 10h30
SALITRAL | BANCO ATQ | TRAFO | Mantenimiento del transformador | 31 de agosto y 01 de septiembre de 2013 | 07h00 a 17h00
SALITRAL | BANCO ATR | TRAFO | Mantenimiento del transformador | 14 y 15 de septiembre de 2013 | 07h00 a 17h00
POSORJA | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento del transformador | 2013-09-09 | 06h30 a 10h30
ELECTROQUIL-POSORJA | ELE1POS | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-09-09 | 06h30 a 10h30
POSORJA | DISYUNTOR 52-1Q2 | ELECTROQUIL | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 9 y 10 de septiembre de 2013 | 07h00 a 10h00
POSORJA | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 9 y 10 de septiembre de 2013 | 07h00 a 10h00
POSORJA | DISYUNTOR 52-042 | PLAYAS | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 9 y 10 de septiembre de 2013 | 07h00 a 10h00
POSORJA | DISYUNTOR 52-052 | POSORJA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 9 y 10 de septiembre de 2013 | 07h00 a 10h00
POSORJA | DISYUNTOR 52-0Q2 | ATQ | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 9 y 10 de septiembre de 2013 | 07h00 a 10h00
POSORJA | DISYUNTOR 52-0Ø2 | TRANSFERENCIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 9 y 10 de septiembre de 2013 | 07h00 a 10h00
POSORJA | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento del transformador | 9 y 10 de septiembre de 2013 | 07h00 a 10h00
PASCUALES-SALITRAL | PAS1SAL | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-09-14 | 07h00 a 17h00
PASCUALES | DISYUNTOR 52-142 | SALITRAL | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-14 | 07h00 a 17h00
SALITRAL | DISYUNTOR 52-112 | PASCUALES | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-14 | 07h00 a 17h00
PASCUALES-SALITRAL | PAS1SAL | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-09-14 | 07h00 a 17h00
SALITRAL | PATIO 69kV | GONZALO CEVALLOS 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-09-14 | 07h00 a 17h00
SALITRAL | PATIO 69kV | GONZALO CEVALLOS 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-09-14 | 07h00 a 17h00
SALITRAL | PATIO 69kV | GONZALO CEVALLOS 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-09-15 | 07h00 a 17h00
SALITRAL | PATIO 69kV | GONZALO CEVALLOS 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos .- Lavado aislación | 2013-09-15 | 07h00 a 17h00
PASCUALES-SALITRAL | PAS1SAL | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-09-15 | 07h00 a 17h00
PASCUALES | DISYUNTOR 52-132 | SALITRAL | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-15 | 07h00 a 17h00
SALITRAL | DISYUNTOR 52-122 | PASCUALES | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-15 | 07h00 a 17h00
PASCUALES-SALITRAL | PAS1SAL | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-09-15 | 07h00 a 17h00
PASCUALES-TRINITARIA | PAS2TRI | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-09-20 | 07h00 a 17h00
TRINITARIA | DISYUNTOR 52-212 | PASCUALES 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-20 | 07h00 a 17h00
PASCUALES | DISYUNTOR 52-162 | TRINITARIA 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-20 | 07h00 a 17h00
PASCUALES-TRINITARIA | PAS2TRI | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-09-20 | 07h00 a 17h00
PASCUALES-NUEVA PROPSPERINA | PAS2NPR | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-09-21 | 07h00 a 17h00
NUEVA PROSPERINA | DISYUNTOR 52-212 | PASCUALES 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-21 | 07h00 a 17h00
PASCUALES | DISYUNTOR 52-162 | NUEVA PROSPERINA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-21 | 07h00 a 17h00
PASCUALES-NUEVA PROPSPERINA | PAS2NPR | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-09-21 | 07h00 a 17h00
NUEVA PROSPERINA | S/E | BARRAS 1 y 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 21 y 22 de septiembre de 2013 | 07h00 a 17h00
NUEVA PROSPERINA-TRINITARIA | NPR2TRI | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-09-22 | 07h00 a 17h00
TRINITARIA | DISYUNTOR 52-232 | NUEVA PROSPERINA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-22 | 07h00 a 17h00
NUEVA PROSPERINA | DISYUNTOR 52-152 | TRINITARIA 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-22 | 07h00 a 17h00
NUEVA PROSPERINA-TRINITARIA | NPR2TRI | C 2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-09-22 | 07h00 a 17h00
MOLINO-CUENCA C1 | MOL1CUE | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-09-14 | 07h00 a 17h00
CUENCA | DISYUNTOR 52-122 | BAHIA PAUTE 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-14 | 07h00 a 17h00
MOLINO | DISYUNTOR 152-2L1 | BAHIA CUENCA 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-14 | 07h00 a 17h00
MOLINO-CUENCA C1 | MOL1CUE | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-09-14 | 07h00 a 17h00
MOLINO-CUENCA C2 | MOL1CUE | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-09-15 | 07h00 a 17h00
CUENCA | DISYUNTOR 52-112 | BAHIA PAUTE 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-15 | 07h00 a 17h00
MOLINO | DISYUNTOR 152-2L2 | BAHIA CUENCA 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-15 | 07h00 a 17h00
MOLINO-CUENCA C2 | MOL1CUE | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-09-15 | 07h00 a 17h00
MILAGRO-PASCUALES | MIL2PAS | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-09-28 | 07h00 a 17h00
PASCUALES | DISYUNTOR 52-232 | MILAGRO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-28 | 07h00 a 17h00
MILAGRO | DISYUNTOR 52-252 | PASCUALES | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-28 | 07h00 a 17h00
MILAGRO-DOS CERRITOS | MIL2DCE | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-09-29 | 07h00 a 17h00
DOS CERRITOS | DISYUNTOR 52-222 | MILAGRO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-29 | 07h00 a 17h00
MILAGRO | DISYUNTOR 52-262 | DOS CERRITOS | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-29 | 07h00 a 17h00
MILAGRO-DOS CERRITOS | MIL2DCE | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-09-29 | 07h00 a 17h00
PASCUALES-DOS CERRITOS | PAS2DCE | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-09-29 | 07h00 a 10h00
PASCUALES | DISYUNTOR 52-242 | DOS CERRITOS | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-29 | 07h00 a 10h00
DOS CERRITOS | DISYUNTOR 52-212 | PASCUALES | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-29 | 07h00 a 10h00
PASCUALES-DOS CERRITOS | PAS2DCE | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-09-29 | 07h00 a 10h00
DOS CERRITOS | TRAFO ATK | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-29 | 07h00 a 10h00
DOS CERRITOS | DISYUNTOR 52-2K2 | ATK | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-29 | 07h00 a 10h00
DOS CERRITOS | DISYUNTOR 52-0K2 | ATK | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-29 | 07h00 a 10h00
DOS CERRITOS | DISYUNTOR 52-012 | TENIS | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-29 | 07h00 a 10h00
DOS CERRITOS | DISYUNTOR 52-022 | SANBORONDON | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-29 | 07h00 a 10h00
DOS CERRITOS | DISYUNTOR 52-032 | RECREO 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-29 | 07h00 a 10h00
DOS CERRITOS | DISYUNTOR 52-042 | RECREO 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-29 | 07h00 a 10h00
DOS CERRITOS | TRAFO ATK | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-29 | 07h00 a 10h00
ZHORAY- MILAGRO C1 | MOL2MIL | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-10-05 | 07h00 a 17h00
ZHORAY | DISYUNTOR 52-272 | BAHIA MILAGRO 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-05 | 07h00 a 17h00
MILAGRO | DISYUNTOR 52-222 | BAHIA ZHORAY 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-05 | 07h00 a 17h00
ZHORAY- MILAGRO C1 | MOL2MIL | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-10-05 | 07h00 a 17h00
ZHORAY- MILAGRO C2 | MOL2MIL | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-10-06 | 07h00 a 17h00
ZHORAY | DISYUNTOR 52-262 | BAHIA MILAGRO 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-06 | 07h00 a 17h00
MILAGRO | DISYUNTOR 52-212 | BAHIA ZHORAY 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-06 | 07h00 a 17h00
ZHORAY- MILAGRO C2 | MOL2MIL | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-10-06 | 07h00 a 17h00
MACHALA | PATIO 13.8kV | CAPACITORES 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-12 | 07h00 a 17h00
MACHALA | PATIO 13.8kV | CAPACITORES 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-13 | 07h00 a 17h00
PASCUALES | PATIO 138kV | BARRA SECTOR 89-1Y1, CEDEGE, ATT, ELECTROQUIL Y SALITRAL 2 | Mantenimiento con restricción seccionadores de barra principal: 89-171, 89-111, 89-121, 89-132, 89-1T1. Se realizará transferencia de bahía Santa Elena. | 2013-10-12 | 06h00 a 16h00
PASCUALES | PATIO 138kV | BARRA SECTOR 89-1Y3, SALITRAL 1, POLICENTRO 2, SALITRAL 1 Y ATU | Mantenimiento con restricción seccionadores de barra principal: 89-1U1, 89-141, 89-151, 89-161, 89-1R1. Se realizará transferencia de bahía Policentro 1. | 2013-10-13 | 06h00 a 16h00
PASCUALES | TRAFO ATR | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-13 | 06h00 a 16h00
PASCUALES | DISYUNTOR 52-1R2 | ATR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-13 | 06h00 a 16h00
PASCUALES | DISYUNTOR 52-022 | GAS PASCUALES | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-13 | 06h00 a 16h00
PASCUALES | DISYUNTOR 52-042 | V GUAYAS | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-13 | 06h00 a 16h00
PASCUALES | DISYUNTOR 52-052 | VERGELES | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-13 | 06h00 a 16h00
PASCUALES | DISYUNTOR 52-062 | DAULE | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-13 | 06h00 a 16h00
PASCUALES | DISYUNTOR 52-072 | ECAPAG | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-13 | 06h00 a 16h00
PASCUALES | DISYUNTOR 52-082 | CERVECERIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-13 | 06h00 a 16h00
PASCUALES | DISYUNTOR 52-0R2 | ATR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-13 | 06h00 a 16h00
PASCUALES | DISYUNTOR 52-0Ø2 | TRANSFERENCIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-13 | 06h00 a 16h00
C.T.ENRIQUE GARCIA-PASCUALES | EGA0PAS | C1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-13 | 07h00 a 17h00
C.T. PASCUALES 2-PASCUALES | PAS20PAS | C1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-13 | 07h00 a 17h00
ESCLUSAS | TRINITARIA | TRINITARIA 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-19 | 07h00 a 17h00
ESCLUSAS - TRINITARIA | ESC1TRI | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-10-19 | 07h00 a 17h00
ESCLUSAS - TRINITARIA | ESC1TRI | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-10-19 | 07h00 a 17h00
TRINITARIA | ESCLUSAS | ESCLUSAS 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-19 | 07h00 a 17h00
ESCLUSAS | TRINITARIA | TRINITARIA 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-19 | 07h00 a 17h00
ESCLUSAS - TRINITARIA | ESC1TRI | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-10-19 | 07h00 a 17h00
ESCLUSAS - TRINITARIA | ESC1TRI | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-10-20 | 07h00 a 17h00
TRINITARIA | ESCLUSAS | ESCLUSAS 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-20 | 07h00 a 17h00
ESCLUSAS | TRINITARIA | TRINITARIA 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-20 | 07h00 a 17h00
ESCLUSAS - TRINITARIA | ESC1TRI | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-10-20 | 07h00 a 17h00
LOJA | PATIO 69kV | CAPACITORES 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-20 | 07h00 a 17h00
ESCLUSAS - CARAGUAY | ESC1TRI | C1 y C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 26 y 27 de octubre de 2013 | 07h00 a 17h00
TRINITARIA | ESCLUSAS | ESCLUSAS | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 26 y 27 de octubre de 2013 | 07h00 a 17h00
ESCLUSAS | TRINITARIA | TRINITARIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 26 y 27 de octubre de 2013 | 07h00 a 17h00
ESCLUSAS - TRINITARIA | ESC1TRI | C1 y C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 26 y 27 de octubre de 2013 | 07h00 a 17h00
CARAGUAY | PATIO 69kV | PATIO 69kV | Mantenimiento con restricción de equipos | 26 y 27 de octubre de 2013 | 06h00 a 10h00
CARAGUAY | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento con restricción de equipos | 26 y 27 de octubre de 2013 | 06h00 a 10h00
TRINITARIA - SALITRAL | TRI1SAL | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-08-31 | 07h00 a 17h00
TRINITARIA | SALITRAL | SALITRAL | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-08-31 | 07h00 a 17h00
SALITRAL | TRINITARIA | TRINITARIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-08-31 | 07h00 a 17h00
TRINITARIA - SALITRAL | TRI1SAL | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-08-31 | 07h00 a 17h00
TRINITARIA - SALITRAL | TRI1SAL | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-09-01 | 07h00 a 17h00
TRINITARIA | SALITRAL | SALITRAL | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-02 | 07h00 a 17h00
SALITRAL | TRINITARIA | TRINITARIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-09-03 | 07h00 a 17h00
TRINITARIA - SALITRAL | TRI1SAL | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-09-04 | 07h00 a 17h00
MOLINO- ZHORAY C1 | MOL2MIL | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-10-26 | 07h00 a 17h00
MOLINO | DISYUNTOR 252-2L4 | BAHIA ZHORAY 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-26 | 07h00 a 17h00
ZHORAY | DISYUNTOR 252-212 | BAHIA MOLINO 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-26 | 07h00 a 17h00
MOLINO- ZHORAY C1 | MOL2MIL | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-10-26 | 07h00 a 17h00
MOLINO- ZHORAY C2 | MOL2MIL | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-10-27 | 07h00 a 17h00
MOLINO | DISYUNTOR 252-2L3 | BAHIA ZHORAY 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-27 | 07h00 a 17h00
ZHORAY | DISYUNTOR 252-222 | BAHIA MOLINO 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-27 | 07h00 a 17h00
MOLINO- ZHORAY C2 | MOL2MIL | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-10-27 | 07h00 a 17h00
CUENCA | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-20 | 06h00 a 10h00
CUENCA | DISYUNTOR 52-1Q2 | ATQ | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-20 | 06h00 a 10h00
CUENCA | DISYUNTOR 52-0Q2 | ATQ | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-20 | 06h00 a 10h00
CUENCA | DISYUNTOR 52 -012 | CUENCA 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-20 | 06h00 a 10h00
CUENCA | DISYUNTOR 52-022 | CUENCA 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-20 | 06h00 a 10h00
CUENCA | DISYUNTOR 52-0Ø2 | TRANSFERENCIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-20 | 06h00 a 10h00
CUENCA | DISYUNTOR 52-042 | AZOGUES | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-20 | 06h00 a 10h00
CUENCA | 138kV | LIMON | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-10-20 | 06h00 a 10h00
MACHALA - ZORRITOS | MAC2ZOR | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 30 y 31 de octubre de 2013 | 07h00 a 17h00
MACHALA | DISYUNTOR 52-212 | ZORRITOS | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 30 y 31 de octubre de 2013 | 07h00 a 17h00
MACHALA | DISYUNTOR 52-0K2 | TRK | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 30 y 31 de octubre de 2013 | 07h00 a 17h00
MACHALA | TRAFO TRK | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 30 y 31 de octubre de 2013 | 07h00 a 17h00
MOLINO-PASCUALES C1 | MOL 2 PAS | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 07 y 8 de noviembre de 2013 | 07h00 a 17h00
MOLINO | DISYUNTOR 52-2L2 | BAHIA PASCUALES 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 07 y 8 de noviembre de 2013 | 07h00 a 17h00
PASCUALES | DISYUNTOR 52-282 | BAHIA MOLINO 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 07 y 8 de noviembre de 2013 | 07h00 a 17h00
MOLINO-PASCUALES C1 | MOL2PAS | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 07 y 8 de noviembre de 2013 | 07h00 a 17h00
MOLINO-PASCUALES C2 | MOL2PAS | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 9 y 10 de noviembre de 2013 | 07h00 a 17h00
MOLINO | DISYUNTOR 52-2L1 | BAHIA PASCUALES 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 9 y 10 de noviembre de 2013 | 07h00 a 17h00
PASCUALES | DISYUNTOR 52-272 | BAHIA MOLINO 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 9 y 10 de noviembre de 2013 | 07h00 a 17h00
MOLINO-PASCUALES C2 | MOL3PAS | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 9 y 10 de noviembre de 2013 | 07h00 a 17h00
QUEVEDO-PASCUALES | QVD2PAS | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 14 y 15 de noviembre de 2013 | 07h00 a 17h00
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-232 | PASCUALES 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 14 y 15 de noviembre de 2013 | 07h00 a 17h00
PASCUALES | DISYUNTOR 52-222 | QUEVEDO 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 14 y 15 de noviembre de 2013 | 07h00 a 17h00
QUEVEDO-PASCUALES | QVD2PAS | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 14 y 15 de noviembre de 2013 | 07h00 a 17h00
QUEVEDO-PASCUALES | QVD2PAS | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 16 y 17 de noviembre de 2013 | 07h00 a 17h00
QUEVEDO | DISYUNTOR 52-242 | PASCUALES 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 16 y 17 de noviembre de 2013 | 07h00 a 17h00
PASCUALES | DISYUNTOR 52-212 | QUEVEDO 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 16 y 17 de noviembre de 2013 | 07h00 a 17h00
QUEVEDO-PASCUALES | QVD2PAS | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 16 y 17 de noviembre de 2013 | 07h00 a 17h00
ZHORAY - SININCAY | ZHO2SIN | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2013-11-24 | 06h30 a 16h30
SININCAY | TRAFO | TRAFO | Mantenimiento del transformador. Pruebas eléctricas | 2013-11-24 | 06h30 a 16h30
SININCAY | PATIO 230kV | PATIO 230kV | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-11-24 | 06h30 a 16h30
SININCAY | PATIO 69kV | PATIO 69kV | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-11-24 | 06h30 a 10h30
SININCAY | TRAFO | TRAFO | Mantenimiento del transformador. Pruebas eléctricas | 2013-11-24 | 06h30 a 16h30
CUENCA | 138kV | HIDROABANICO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 16 y 17 de noviembre de 2013 | 06h30 a 10h30
TRINITARIA | PATIO 69kV | PATIO 69kV | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-11-10 | 06h30 a 10h30
TRINITARIA | TRAFO ATT | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-11-17 | 07h00 a 17h00
MOLINO | TRAFO AT1 | TRAFO AT1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-11-30 | 07h00 a 17h00
MOLINO | DISYUNTOR 52-2AT1 | BAHIA AT1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-11-30 | 07h00 a 17h00
MOLINO | DISYUNTOR 152-2AT1 | BAHIA AT1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-11-30 | 07h00 a 17h00
MOLINO | TRAFO AT1 | TRAFO AT1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-11-30 | 07h00 a 17h00
MOLINO | TRAFO AT2 | TRAFO AT2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-12-07 | 07h00 a 17h00
MOLINO | DISYUNTOR 52-2AT2 | BAHIA AT2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-12-07 | 07h00 a 17h00
MOLINO | DISYUNTOR 152-2AT2 | BAHIA AT2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-12-07 | 07h00 a 17h00
MOLINO | TRAFO AT1 | TRAFO AT2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2013-12-07 | 07h00 a 17h00
Formulas:
FECHA DEL TRABAJO = +[FECHA DEL TRABAJO, row above]
Note on E35: jmera: TRABAJO CON RESTRICCION DE 4 HORAS
Note on F35: JMERA: Horario: de 07H00 a 14H00
Note on E38: jmera: TRABAJO CON RESTRICCION DE 4 HORAS
Note on F38: JMERA: Horario: de 07H00 a 14H00
Note on E41: jmera: TRABAJO CON RESTRICCION DE 4 HORAS
Note on E53: jmera: TRABAJO CON RESTRICCION DE 4 HORAS
Note on F56: JMERA: Horario: de 07H00 a 14H00
Note on E68: jmera: TRABAJO CON RESTRICCION DE 4 HORAS
Note on E109: jmera: TRABAJO CON RESTRICCION DE 4 HORAS