## Hoja1
LINEA O SUBESTACION | ELEMENTO AFECTADO | CIRCUITO O BAHIA | TRABAJO A REALIZARSE | FECHA DEL TRABAJO
PASCUALES | TRANSFORMADOR ATQ | TRAFO Y BAHÍAS | Ingreso de la bahía al sistema SICAM PAS | 2012-01-22
PASCUALES-SANTA ELENA | PAS1SEL | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2012-01-31
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-142 | PASCUALES | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-01-31
PASCUALES | DISYUNTOR 52-112 | SANTA ELENA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-01-31
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-1Ø2 | TRANSFERENCIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-01-31
SANTA ELENA | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-01-31
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-022 | CHANDUY | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-01-31
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-042 | COLONCHE | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-01-31
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-062 | LIBERTAD | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-01-31
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-082 | SALINAS | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-01-31
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-092 | C1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-01-31
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-0Q2 | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-01-31
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-0Ø2 | TRANSFERENCIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-01-31
SANTA ELENA | CAP C1 | CAPACITOR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-01-31
PASCUALES | PATIO 138kV | SANTA ELENA | Ingreso de la bahía al sistema SICAM PAS | 2012-01-31
PASCUALES | PATIO 138kV | SALITRAL 2 | Ingreso de la bahía al sistema SICAM PAS | 2012-01-29
POSORJA | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento del transformador | 2012-01-24
ELECTROQUIL-POSORJA | ELE1POS | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2012-01-24
POSORJA | DISYUNTOR 52-1Q2 | ELECTROQUIL | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-01-24
POSORJA | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-01-24
POSORJA | DISYUNTOR 52-042 | PLAYAS | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-01-24
POSORJA | DISYUNTOR 52-052 | POSORJA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-01-24
POSORJA | DISYUNTOR 52-0Q2 | ATQ | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-01-24
POSORJA | DISYUNTOR 52-0Ø2 | TRANSFERENCIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-01-24
POSORJA | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento del transformador | 2012-01-24
ROS2DOM | ROS2DOM | C1 | Construcción de variante | 2012-01-28
ROS2DOM | ROS2DOM | C2 | Construcción de variante | 2012-01-29
Formulas:
FECHA DEL TRABAJO = +[FECHA DEL TRABAJO, row above]